# 小截面导体的选择与覆冰探讨

### 一、小截面导线的选择及覆冰问题探讨（论文文献综述）

张婧[1]（2019）在《输电线路覆冰预警系统及融冰方案研究》文中提出电力对我们国民经济的快速发展起到了很大作用,日益成为我们生活中必不可少的一部分。随着电力负荷的不断增长,电网规模的不断扩大,远距离输电的架空线路也越来越多。然而,广西地区冬季、春季阴冷多雨,架空线路杆塔和导线易在冬春季节发生冰冻灾害,严重的覆冰会导致架空线路倒塔和断线,造成电网停电事故,给群众生活及工业生产造成很大的影响。因此为输电线路制定可行可靠的融冰除冰方案,保证电网的安全稳定变得势在必行。本文首先论述了线路覆冰在线监测技术和融冰除冰技术的研究现状和存在的问题。其次,从输电线路实时监测覆冰的角度出发,对在线监测系统终端和主站设备中采用的的关键技术进行了研究,对覆冰预警系统中监测终端的结构、布点安装以及预警主站结构、功能模块、支撑平台、接口进行了设计,介绍了桂林输电线路在线监测预警系统应用情况。最后根据桂林架空线路覆冰实际情况,对国内常用的几种交直流融冰方法的可行性进行深入分析,针对桂林电网常覆冰线路,设计出了满足现场实际需要,工程实施方便的交直流融冰方案。本文研究成果的应用为供电部门处理线路冰冻灾害提供技术支持,有效的将架空线路的冰冻灾害消除在初始阶段,保证了架空输电线路的安全可靠运行。

牟晨[2]（2018）在《超高压输电线路防舞动装置设计及应用研究》文中指出架空输电线路舞动是由自然气候和天气因素引发的灾害事故中产生的后果最为严重的一种情况,其成因主要是由于自然界空气流动不均衡所致。输电线路舞动会使得导线相互甩动碰撞、断裂、起火灼伤、铁塔倒塌等多种问题出现,导致多片区停电发生,造成无法估量的经济损失,给居民生活带来困难。为此,本文提出超高压输电线路防舞动装置设计及应用研究,有助于电网的稳定发展。主要设计内容如下:（1）通过对大量实际运行数据分析表明导线覆冰是输电线路发生舞动的必要条件,风的流动作用是输电线路舞动的直接原因,且风向与线路方向之间的夹角越大,线路舞动越严重,5m/s到10m/s之间的风速易造成线路舞动;线路参数是舞动发生的内在因素,大截面、多分裂导线易产生线路舞动。（2）对输电线路舞动机理进行了研究,建立了不同舞动机理下发生舞动的条件。（3）分别对扰流防舞器、失谐摆、集中防振锤、相间间隔棒、双摆防舞器、整体式偏心重锤和线夹回转式间隔棒等防舞装置进行对比分析,确定了防舞装置的选型及安装原则,结合运维部门的管理经验,提出加装架空输电线路状态监测装置,阐述了系统组成及现场布点原则,对预防电网安全隐患效果明显。对750kV乌达一、二线防覆冰舞动大修工程与750千伏芨塘Ⅰ线防风害综合治理工程,从避让、抑制、治理的角度来解决架空线路工程舞动设计问题,根据线路路径选择、气象条件调查、微风振动及防次档距振荡等方面提出了合理的防舞动措施,并对新建输电线路防舞动的设计提出了可行性的建议。

黄学锁[3]（2015）在《基于重冰区的架空输电线路导线选型探讨》文中研究指明电力传输中,导线作为电能传输的载体,不仅要保证稳定的电能输出,同时还需要满足线路的安全稳定性运行,因此,输电线路中,对导线的选型设计一直中电网建设和发展的重点工作,架空输电线路的导线选型,不仅需要顾及到导线的电传导性能,同时也要满足架空线路的机械性能。近些年,架空输电线路电网覆冰严重影响到电力系统的运行稳定性,重冰区由于线路覆冰严重,线路荷载过大,因此导线选型尤为重要。本文通过导线选型原则、导线总截面的选择、电磁环境计算及各种导线线型的技术及经济比较四大方面探讨了重冰区的架空输电线路导线选型,提供在技术及经济层面相应的一些思路,旨在提高线路抗冰能力。

郭焕辉[4]（2015）在《架空线路交流融冰技术的研究》文中研究说明线路覆冰是电力系统面临的严重威胁。热力融冰技术利用线路中流过电流产生的焦耳热使覆冰融化,是目前公认的解决架空导线覆冰问题最直接、有效、可靠的除冰技术。但仍然存在着交流融冰无功功率消耗过大,直流融冰投资成本昂贵等缺陷。随着特高压电网的建设,越来越多大截面导线的出现,研发更具实用性的融冰方法具有重要意义。与现有架空线路热力融冰技术不同,本文提出了一种内置绝缘双绞铜线加热器进行线路交流融冰的方法。双绞铜线加热器具有两个优点,一是“无感”特性,可近似为纯电阻;二是利用交流电即可进行线路融冰,无需使用直流电源从而大大降低了成本。为了进一步提高导线的传热效率,用含有高导热的氮化铝涂料填充导线内部的气隙。基于传热学原理,本文从热场和热路两个角度分析了融冰导线的内部温度场,并进行融冰导线样品的温升实验。实验结果与理论分析表明：氮化铝填充物的加入,不仅提高了导线内部的导热系数,而且增大了传热面积,明显改善导线的传热效果,使得内外层温差减小,即导线内部的最高温升降低。利用本文提出的方法进行了融冰实验,验证了该方法的可行性。从功率和温度两个角度研究氮化铝混合物的加入对融冰效率的影响。结果表明：融冰功率—定时,氮化铝混合物的加入对融冰效率的影响不明显,但会极大地降低导线内部温升,允许进一步增大融冰电流的范围。因而,在相同的内部动态稳定温升时,由于载流量的增加,氮化铝混合物的加入会明显缩短融冰时间,提高融冰效率。

刘小会[5]（2011）在《覆冰导线舞动非线性数值模拟方法及风洞模型试验》文中提出输电线舞动是导线在风激励下产生的一种低频、大幅度自激振动。导线发生舞动时可能会造成相间闪络、断线和倒塔等事故,对整个供电系统的安全运行造成严重的危害。对覆冰导线舞动的研究具有极其重要的理论意义和工程实用价值。论文首先利用风洞试验获得了不同厚度新月形覆冰四分裂导线各子导线在不同风速下的阻力系数、升力系数和扭矩系数随攻角的变化曲线。结果表明,覆冰厚度对覆冰导线空气动力系数的影响明显;在测试的风速范围内风速对空气动力系数的变化规律影响较小;迎风侧子导线尾流对背风侧子导线空气动力系数的影响明显。在研究覆冰导线的舞动时有必要考虑不同子导线空气动力载荷的差异。覆冰导线的舞动是一非线性问题。论文研究了模拟覆冰导线舞动的非线性数值方法。基于覆冰导线所受空气动力载荷的非线性和导线大幅运动的几何非线性,利用虚功原理建立非线性运动方程,采用具有三个平动自由度和一个扭转自由度的三结点等参单元模拟覆冰导线,得到基于更新Lagrange格式的覆冰导线的非线性动力学有限元方程。采用Newmark时间积分和Newton-Raphson非线性迭代法求解有限元方程。编制了相应的计算程序,利用算例验证了方法和程序的正确性。进而对典型覆冰线路的舞动进行数值模拟,揭示了当覆冰导线的竖向和横向固有频率之间存在整数倍关系的情况下,可能出现的一种新的舞动模式。该舞动模式可理解为非线性动力系统的饱和现象,有待试验观测结果的验证。在获得覆冰单导线舞动数值模拟方法的基础上,考虑分裂导线舞动过程中间隔棒的几何非线性,采用欧拉梁单元模拟间隔棒,建立覆冰分裂导线的非线性有限元方程。编制了相应的计算程序,通过算例验证了方法和程序的正确性。利用由风洞实验获得的覆冰四分裂导线的空气动力系数,模拟研究了不同档距覆冰四分裂导线的舞动,并对其舞动特性进行了分析,结果表明,小档距情况下导线以低阶模态舞动模式为主,大档距导线则会出现高阶模态舞动模式,在研究舞动防治技术时应予以考虑。此外,通过数值模拟分析比较了考虑子导线尾流影响和不考虑子导线尾流影响情况下导线的舞动,结果表明,考虑尾流对气动载荷的影响得到的竖向振动幅值更大,并更容易激发舞动的产生,这一结果可对舞动防治技术的研究提供参考。基于空间风场的随机性,首次采用数值方法模拟研究覆冰四分裂导线在随机风场中的舞动。利用考虑风速沿高度变化的Kaimal风速谱和Davenport互相干函数,用谐波分解法数值模拟考虑沿线路方向和高度方向相关性的多点互相关风速时程样本,进而确定作用于覆冰导线上的空气动力载荷。数值模拟研究了不同档距覆冰导线在随机风场中的舞动,通过对导线的运动特性的分析表明,随机风作用下导线的振动包括稳定风成份引起的舞动和脉动风引起的强迫振动两部分,其舞动特性和稳定风作用下的特性差别不大。此外,小档距线路在随机风作用下导线的竖向振动幅值大于稳定风作用下的结果;而大档距线路在随机风作用下的竖向舞动幅值小于稳定风作用下的结果。为了验证舞动数值模拟方法的正确性,进行了新月形覆冰单导线和四分裂导线舞动风洞模型试验,获得了相应模型的舞动轨迹。建立了两个模型试验的有限元模型,利用本论文提出的舞动非线性有限元模拟方法,模拟了试验模型的舞动过程。比较模型试验和数值方法得到的舞动轨迹,两者吻合,从而验证了本论文提出的数值模拟方法和程序的正确性。本论文研究成果为覆冰分裂导线舞动研究提供了必要的试验数据和有效的数值方法,为研究覆冰导线的舞动防治技术奠定了重要的理论基础。

段晓丽[6]（2010）在《输电线路覆冰量计算模型研究》文中进行了进一步梳理电力工业是保障国民经济快速、健康发展的基础,随着国民经济的发展,生产生活的各个环节对电网的依赖性越来越强,于是近年来,国家电网规划建设交流1000千伏和直流±800千伏特高压电网,以加快我国电力事业的发展,保证经济稳定持续的发展有夯实的基础。然而,输电线路的覆冰灾害一直都是困扰输电线路的重要问题。我国地域广阔,地形复杂,气候多变,面临的覆冰危害相当严重。导线覆冰导致的电力系统事故,严重威胁电力事业的发展,影响正常的国民经济生活。为了保证电网系统安全可靠地运行,国家电网对输电线的防雪灾、冰灾提出了更高的要求,因此有必要对输电线路导线覆冰进行深入的研究。本文针对导线覆冰量进行建模研究,对悬点处导线在有风和无风情况下分别进行受力分析,同时结合导线最大弧垂、悬点倾角等的相关计算,建立导线覆冰后总截面积的模型。主要工作如下:（1）分析了导线覆冰的机理、成因及覆冰条件,总结了导线覆冰的影响因素、覆冰种类、时空分布特点以及线路覆冰引起的灾害。（2）研究了国内外的一些导线覆冰模型,对比分析了各个模型的优缺点。（3）建立覆冰后截面积模型。根据悬点处导线的受力情况（分为有风和无风的情况下）,结合导线最大弧垂、悬点倾角等的相关计算,得出导线覆冰后的总截面积,进而得到导线覆冰冰厚,并进行了理论验证。（4）介绍了近些年来国内外输电线路除冰防冰研究方面的进展,包括规划设计阶段的应对措施以及运行阶段的应对措施。（5）总结与展望

孟晨平[7]（2010）在《基于光纤光栅传感器的输电线路覆冰监测算法的研究》文中研究表明输电线路覆冰引起导线应力增大、线路弧垂增加,对输电线路的安全、稳定以及可靠运行造成极大的威胁。文章研究了基于光纤光栅的传感装置对导线应变、倾角以及导线温度测量结果,结合输电线路的线路参数以及环境参数进行导线应力、弧垂以及覆冰量的计算方法；建立了室内覆冰模拟装置和测量系统,通过均匀加载和不均匀加载试验分析了上述计算方法的准确性,并且指出通过多传感器数据融合处理可以大大减小计算误差,可将导线荷载和弧垂的计算误差控制在10%以内；分析了风荷载的情况,给出了冰、风荷载的分解方法；考虑了导线覆冰后刚度增大对计算结果的影响,认为对于一般覆冰线路导线刚度增大对计算结果的影响可以忽略。

范松海[8]（2010）在《输电线路短路电流融冰过程与模型研究》文中提出冰灾是电力系统最严重的威胁。运行经验表明,严重覆冰已经危及了500kV乃至1000kV输电线路的安全运行。2008年初我国南方大面积冰灾后,通过分析和比较,国家电网公司和南方电网公司均认为采用短路融冰方法是目前最为有效的防止电网冰灾的方法,因此,均把短路融冰作为防治电网冰灾的主要方法,相继投入了大量的人力、财力和物力研究和开发短路融冰方法和装备。采用短路融冰方法防止电网冰灾的关键技术之一是如何根据环境条件和覆冰状况选择融冰电流。但至今为止,国内外对此没有开展深入研究。本文根据我国电网覆冰的现状,在分析导线融冰机理的基础上,应用了传热学的原理建立了导线融冰的物理数学模型,分析了风速、环境温度以及覆冰状况对导线融冰的影响,并分别在人工气候室和自然覆冰试验站对模型仿真结果进行了验证。根据自然环境下实际输电线路导线覆冰的特征,提出了采用椭圆形表征导线覆冰后的截面形状;分析并提出了导线短路电流临界融冰的充要条件,即冰层内表面温度保持0℃且焦耳热与冰表面的热损失相等;分析了影响导线临界短路电流融冰的因素,并提出了各种环境参数下输电线路临界融冰电流的计算方法。分析了输电线路导线短路电流融冰的物理过程,建立了椭圆形覆冰导线短路电流融冰的物理数学模型。通过对融冰过程中移动的融冰边界作椭圆形等效处理,采用有限元和有限差分方法,解决了椭圆形覆冰导线融冰过程中的Stefan问题并提出了计算方法,仿真分析了融冰导线表面温度分布的动态变化过程,提出了融冰时间、融冰电流以及融冰导线表面最高温度的计算方法。分析了椭圆形覆冰导线短路电流融冰的各种影响因素,结果表明,风速、环境温度和覆冰厚度对导线短路电流融冰均有明显的影响,同时,覆冰的截面形状也对融冰时间有影响,导线覆冰质量相同时,融冰时间与覆冰截面的偏心率成反方向变动关系,当导线覆冰的偏心率最小,即覆冰导线的截面为均匀圆形时融冰时间最长。在人工气候室和自然覆冰试验站进行了大量融冰试验,试验结果表明,本文模型仿真计算结果与试验结果较为吻合,模型反应的融冰过程与实际融冰过程基本一致。同时,在自然覆冰试验站试验研究了覆冰导线的不同期脱冰现象,试验结果与理论分析表明,由于覆冰沿导线分布不均匀以及沿覆冰导线的气象参数等的差异,相同短路电流下,导线融冰脱落不一致,形成不同期脱冰。分析并提出了采用交、直流短路电流融冰时,交流电流的有效值与直流电流相等时其融冰效果在本质上是一致的,由于交流下存在集肤效应,导线截面较大时,相同电流下,交流融冰时间较短,且由于交流下存在电抗,所需的交流融冰电源远远大于直流融冰电源。本文研究了椭圆形雨凇覆冰导线的融冰过程,对于其它形状和其它覆冰类型的覆冰,其融冰过程有差异,本文没有深入研究,有待于将来继续探索。

刘景姝[9]（2010）在《直流绝缘子的覆冰闪络特性研究》文中提出输电线路覆冰是一种严重的自然灾害,由其引发的事故严重危害电网的安全运行。近几年我国输电线路重大冰灾事故不断出现。2001年2月,河南省220kV输电线路发生大面积覆冰倒杆（塔）和绝缘子覆冰闪络事故,河南省电网几乎瓦解;2004年12月至2005年2月之间,湖北、湖南、江西、河南、重庆、贵州等地的电网设施出现严重覆冰现象,电网安全受到威胁,受灾损失严重。为了防止类似重大覆冰事故的发生,进行覆冰绝缘子（长）串直流闪络特性的试验研究和探索合理的防冰闪技术措施十分必要,将会对保证覆冰地区电网的安全可靠运行具有重要的现实意义和工程价值,为应对覆冰事故提供重要的参考依据和技术指导。本文对绝缘子覆冰的形成原理以及影响直流绝缘子覆冰闪络的因素进行了分析研究,并在实验室内对不同型式的绝缘子进行了覆冰试验,对污秽绝缘子覆冰直流闪络特性、V型绝缘子串覆冰直流闪络特性等进行了研究,提出了直流绝缘子防止覆冰闪络的相应措施。

黄敏[10]（2010）在《超高压输电线路覆冰舞动的静态特性研究》文中进行了进一步梳理架空输电线的覆冰灾害是一个国际上普遍关心的问题。随着超高压、特高压线路的建设,对输电线的防雪灾、冰灾提出了更高的要求,因此有必要借鉴超高压电网的运行经验,对输电线覆冰舞动的静态力学特性进行深入的研究。本文首先对四川省凉山地区500kV二滩-自贡输电线路运行十年来的覆冰事故进行相关现场调研和统计分析,得出了分裂导线在高海拔、重冰区发生覆冰事故的特点和规律:覆冰事故主要发生在30mm冰区以上的重冰区,其后果是造成大量绝缘子和间隔棒的损坏,其原因是分裂导线的覆冰舞动和脱冰跳跃;接着分析了高海拔山区分裂导线的空气动力效应,得出由于尾流效应,分裂导线较单根导线而言,不仅较易发生舞动,且舞动时伴有很强的纵向和横向运动,此外由于间隔棒的约束还易引发导线的翻转,因而危害较大,但微风振动危害较小,并可通过加装减振器进一步降低其危害。根据直接平衡法,推导了分裂导线的基本动力学体系——导线段静平衡控制微分方程、动态位移控制微分方程及导线段的静态有限元方程,其后,运用无抗弯导线段的控制微分方程,得出了有覆冰情况下的加装有间隔棒及防舞器的导线的静态构形和张力的解析表达式,可据此求出导线构形与张力的大致分布,应用于工程实例,可对间隔棒的布置、防震锤的选择作出参考。最后,分析了线路参数对导线抗覆冰扭转的影响,并通过对覆冰事故实例的分析和计算,得出了提高导线覆冰扭转稳定性的工程措施。鉴于输电线路舞动的复杂性,为了解决工程实践中采取何种措施可防止覆冰舞动的问题,设计了基于改进BP神经网络的防舞动专家系统,为防舞动措施的设计提出了一些新的思路。

### 二、小截面导线的选择及覆冰问题探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、小截面导线的选择及覆冰问题探讨（论文提纲范文）

#### （1）输电线路覆冰预警系统及融冰方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 背景介绍

1.2 国内外的研究现状

1.2.1 覆冰监测系统的研究现状

1.2.2 架空线路除冰和融冰方法研究现状

1.3 存在的问题

1.4 论文的主要工作

第二章 输电线路覆冰预警系统的设计

2.1 监测终端设计

2.1.1 电源的选择

2.1.2 监测终端位置选择

2.1.3 监测终端的安装问题

2.1.4 摄像单元及终端防护

2.2 主站设计

2.2.1 主站系统构建模式

2.2.2 应用支撑平台的设计

2.2.3 覆冰厚度计算模型的选择

2.2.4 覆冰生长预测模型的选择

2.2.5 预警系统接口开发与设计

2.2.6 主站系统安全体系

2.3 本章小结

第三章 输电线路覆冰预警系统的建设

3.1 覆冰预警系统建设方案

3.2 覆冰预警系统的实现

3.2.1 覆冰预警系统终端

3.2.2 覆冰预警系统主站

3.3 输电线路在线监测系统工程实例

3.3.1 输电线路覆冰预警主站系统

3.3.2 输电线路覆冰预警系统监测终端

3.4 本章小结

第四章 输电线路融冰方案的分析研究

4.1 输电线路交流融冰原理

4.1.1 冲击合闸短路融冰原理

4.1.2 发电机升流融冰原理

4.1.3 调度改变潮流分布融冰原理

4.2 输电线路直流融冰原理

4.2.1 电源获取方式

4.2.2 融冰工作方式

4.3 交直流融冰方案的设计

4.3.1 冲击合闸短路融冰方案设计思路

4.3.2 发电机升流融冰方案设计思路

4.3.3 调度改变潮流分布融冰方案设计思路

4.3.4 直流融冰方案设计思路

4.4 本章小结

第五章 输电线路融冰方案实例

5.1 融冰技术在桂林电网的可行性研究

5.1.1 冲击合闸短路融冰的可行性

5.1.2 发电机升流融冰的可行性

5.1.3 调度改变潮流分布融冰的可行性

5.1.4 直流融冰的可行性

5.2 融冰方案设计实例

5.2.1 冲击合闸短路融冰方案设计实例

5.2.2 发电机升流融冰方案设计实例

5.2.3 调度改变潮流分布融冰方案设计实例

5.2.4 直流融冰方案设计实例

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）超高压输电线路防舞动装置设计及应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 输电线路覆冰舞动研究现状及趋势

1.2.1 理论研究现状

1.2.2 试验研究现状

1.2.3 工程设计应用现状

1.2.4 输电线路舞动趋势研究

1.3 国内输电线路舞动情况概述

1.3.1 新疆输电线路舞动情况概述

1.3.2 我国高压输电线路舞动特征的分析

1.4 本论文的主要工作

第2章 线路舞动的成因和机理

2.1 输电线路舞动的成因

2.1.1 覆冰

2.1.2 风的激励

2.1.3 线路参数

2.2 舞动机理的研究

2.2.1 Den Hartog机理

2.2.2 O.Nigol机理

2.2.3 偏心惯性耦合机理

2.2.4 稳定性激发机理

2.3 舞动理论的对比分析

2.4 本章小结

第3章 防舞动措施及防舞装置选择

3.1 输电线路防舞措施

3.2 防舞装置

3.2.1 扰流防舞器

3.2.2 失谐摆

3.2.3 集中防振锤

3.2.4 相间间隔棒

3.2.5 双摆防舞器

3.2.6 整体式偏心重锤

3.2.7 线夹回转式间隔棒

3.3 防舞装置的选择及安装原则

3.4 架空输电线路状态监测

3.4.1 系统构架及说明

3.4.2 系统组成

3.4.3 输电线路状态监测装置的现场布点原则

3.4.4 便携式输电线路隐患监测与预警装置

3.4.5 监控中心

3.4.6 政策适应性分析

3.5 本章小结

第4章 超高压输电线路防舞动设计及应用

4.1 防舞设计存在的问题

4.2 工程概述

4.2.1 故障区段情况简介

4.2.2 故障时段天气情况

4.2.3 事故原因的初步分析

4.3 工程线路的防舞动设计

4.4 导、地线防(微风)振(动)设计

4.4.1 工程微风振动及次档距振荡情况

4.4.2 导地线防振设计

4.5 防次档距振荡

4.5.1 次档距振荡的现象

4.5.2 次档距振荡的影响因素

4.5.3 次档距振荡的危害

4.5.4 间隔棒分布距离与次档距的关系

4.5.5 防次档距振荡间隔棒的配置

4.6 防舞效果

4.7 新建输电线路防舞动的设计建议

4.8 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （4）架空线路交流融冰技术的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 架空线路除冰技术概况

1.2.1 机械除冰技术

1.2.2 热力融冰技术

1.2.3 其他除冰方法

1.3 本课题的主要研究内容

第2章 架空线路无感交流融冰方法

2.1 双股螺旋绞线的电感

2.1.1 双股螺旋绞线电感的计算

2.1.2 双股螺旋绞线间的互感

2.1.3 单股螺旋导线的自感

2.2 双股螺旋绞线电感的影响因素

2.2.1 导线间距对电感的影响

2.2.2 扭绞节距系数对电感的影响

2.3 双股螺旋绞线与单根直导线、双股直导线的电感对比

2.4 双绞线加热器融冰原理

2.4.1 普通输电线路的阻抗特性

2.4.2 双绞线加热器的阻抗特性

2.4.3 利用内置无感双绞线加热器进行线路融冰的方法

2.5 本章小结

第3章 基于温度场的融冰导线传热分析

3.1 融冰导线内部温度场的实验研究

3.1.1 融冰导线试样的制作

3.1.2 温升实验方案

3.1.3 实验结果与分析

3.2 基于温度场的有限元分析

3.2.1 三维温度场的数学模型

3.2.2 有限元仿真模型的建立

3.2.3 仿真结果与分析

3.3 基于等效热路的传热分析

3.3.1 热电类比法的基本原理

3.3.2 等效热路模型的建立

3.3.3 等效热路参数的分析

3.4 本章小结

第4章 恒流源作用下融冰效率分析

4.1 最小融冰电流的计算

4.2 融冰实验研究

4.2.1 覆冰装置

4.2.2 融冰实验装置与方法

4.2.3 实验结果与分析

4.3 仿真模型计算

4.3.1 融冰的物理过程

4.3.2 仿真模型的建立

4.3.3 仿真计算原理

4.3.4 融冰过程的仿真分析

4.4 本章小结

第5章 铜芯稳态温度下融冰效率分析

5.1 最大融冰电流的选取

5.2 铜芯稳态温度下的融冰时间分析

5.3 融冰效率的提高对融冰距离的影响

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作

致谢

#### （5）覆冰导线舞动非线性数值模拟方法及风洞模型试验（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 我国输电线路舞动概况

1.2 覆冰导线舞动研究文献综述

1.2.1 舞动机理理论研究

1.2.2 舞动产生及影响因素研究

1.2.3 真型试验线路舞动研究

1.2.4 风洞试验研究

1.2.5 数值模拟方法及仿真研究

1.3 本论文主要内容和创新点

2 典型覆冰四分裂导线空气动力系数风洞试验

2.1 引言

2.2 风洞试验方案

2.3 测试模型及装置

2.4 空气动力系数风洞试验结果

2.5 本章小结

3 覆冰单导线舞动非线性有限元方法

3.1 引言

3.2 更新Lagrange 格式虚功方程

3.3 具有扭转自由度的索单元

3.3.1 插值函数及单元构造

3.3.2 单元质量矩阵

3.3.3 单元刚度矩阵

3.3.4 索单元的阻尼矩阵

3.3.5 单元应力的等效结点力向量

3.4 作用于覆冰导线上的空气动力载荷

3.5 邻跨输电线和悬垂绝缘子的简化处理

3.5.1 模拟相邻档导线的等效弹簧刚度

3.5.2 模拟悬垂绝缘子串的等效弹簧刚度

3.6 有限元动力平衡方程及其求解

3.7 数值算例

3.7.1 组合动力载荷作用下导线的响应

3.7.2 覆冰单导线舞动数值算例

3.8 本章小结

4 覆冰分裂导线舞动非线性有限元方法

4.1 引言

4.1.1 分裂导线结构特征

4.1.2 覆冰分裂导线空气动力特性

4.2 考虑大转动的两结点空间梁单元

4.2.1 插值函数及单元构造

4.2.2 应变和结点位移之间的关系

4.2.3 单元刚度矩阵

4.2.4 单元质量矩阵

4.2.5 坐标变换

4.2.6 单元应力的等效结点力向量

4.2.7 有限元单元平衡方程

4.3 梁单元和索单元的连接处理

4.4 分裂导线动力响应算例

4.5 稳定风作用下覆冰四分裂导线舞动数值模拟

4.5.1 考虑子导线尾流影响的舞动数值模拟

4.5.2 不考虑子导线尾流影响的舞动数值模拟

4.6 本章小结

5 随机风场中覆冰四分裂导线舞动数值模拟

5.1 引言

5.2 随机风场数值模拟方法

5.2.1 风的组成及基本风速

5.2.2 脉动风速自功率谱

5.2.3 脉动风空间相关性及互功率谱

5.2.4 随机风速时程数值模拟方法

5.3 随机风场中覆冰四分裂导线舞动

5.3.1 特征段线路模型

5.3.2 随机风场数值模拟

5.3.3 舞动数值模拟

5.3.4 舞动特性分析

5.3.5 导线振动幅值

5.4 本章小结

6 覆冰导线舞动风洞模型试验及数值方法验证

6.1 引言

6.2 覆冰四分裂导线舞动风洞模型试验

6.2.1 试验模型及系统

6.2.2 舞动模型试验结果

6.3 覆冰单导线舞动风洞模型试验

6.3.1 试验模型

6.3.2 舞动模拟试验结果

6.4 有限元模拟及其与风洞模型试验结果的比较

6.4.1 覆冰四分裂导线舞动结果比较

6.4.2 覆冰单导线舞动结果比较

6.5 本章小结

7 总结

7.1 结语

7.2 展望

致谢

参考文献

附录

A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目

C. 作者在攻读学位期间获得的专利

#### （6）输电线路覆冰量计算模型研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外有关覆冰的研究状况

1.2.1 架空输电线路覆冰方面的研究

1.2.2 飞机覆冰问题研究

1.2.3 铁路接触网覆冰研究

1.3 本文的主要工作

第二章 输电线路覆冰机理及其危害

2.1 导线覆冰的机理

2.2 导线覆冰条件

2.3 导线覆冰的形成过程

2.4 覆冰的种类

2.5 覆冰的影响因素

2.5.1 气象因素

2.5.2 地形的影响

2.5.3 导线自身因素影响

2.6 输电线路覆冰的危害

2.6.1 世界范围内的冰灾统计

2.6.2 事故分类

2.7 覆冰的时空分布

第三章 导线覆冰的模型

3.1 经典模型

3.2 预测模型

3.3 其他模型

第四章 覆冰截面积计算覆冰量

4.1 导线自重及水平风比载的计算

4.2 比载的计算

4.2.1 无冰条件下导线的比载

4.2.2 覆冰情况下的导线比载的计算

4.3 覆冰截面积的计算

4.3.1 悬点处的导线张力分解

4.3.2 风偏平面内的参数计算

4.3.3 垂直线路的导线水平风荷载

4.3.4 风偏情况下覆冰导线总截面积的计算

4.3.5 无风情况下的覆冰导线总截面的计算

4.4 ρ_x 的说明

4.5 模型中覆冰导线截面积的验证

4.5.1 无冰条件下的比载的计算

4.5.2 覆冰条件下导线比载的计算

4.5.3 覆冰截面积及冰厚的计算

4.6 结论

第五章 除冰方法

5.1 规划设计阶段的应对措施

5.2 运行阶段的应对措施

5.3 建立应急体系

第六章 结论与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录发表论文

#### （7）基于光纤光栅传感器的输电线路覆冰监测算法的研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 引言

1.1 课题研究的背景

1.1.1 覆冰的成因

1.1.2 冰雪灾害引起的事故

1.1.3 课题意义

1.2 现有线路覆冰在线检测方法

1.2.1 覆冰测量

1.2.2 弧垂测量

1.2.3 温度测量

1.2.4 目前存在的问题

1.3 本文的研究内容

1.3.1 研究利用导线应变测量覆冰的可行性和计算方法

1.3.2 研究利用应变、倾角和温度测量结果计算覆冰量和弧垂的数据融合方法

1.3.3 不均匀覆冰以及线路刚度增大对计算结果的影响

1.3.4 风荷载对覆冰导线的应力研究

第二章 基于光栅应变传感器的导线覆冰在线检测方法

2.1 输电线路导线应变分析

2.1.1 受热应变

2.1.2 弹性应变

2.1.3 沉降应变

2.1.4 蠕变应变

2.2 输电线路悬链线方程

2.3 光栅应变传感器基本性能简介

2.3.1 光栅传感器的基本原理

2.3.2 光栅应变传感模型

2.3.3 光栅温度传感模型

2.3.4 温度、应变双参数交叉敏感及同时测量方法

2.3.5 光栅传感器应变测量的可行性分析

2.4 基于数据融合的输电线路覆冰量的计算方法

2.4.1 导线初始状态

2.4.2 应力计算

2.4.3 导线荷载的计算

2.4.4 弧垂的计算

2.4.5 导线的冰、风荷载的分解

2.4.6 温度误差分析

2.4.7 实验室用计算公式

2.5 监测的计算机实现

2.6 本章小结

第三章 输电线路覆冰试验分析

3.1 试验平台的搭建

3.1.1 杆塔的模拟

3.1.2 导线的模拟

3.1.3 线夹的模拟

3.1.4 冰荷载的模拟

3.1.5 测量系统

3.2 试验内容

3.2.1 试验方法和测量结果

3.2.2 测量结果与计算结果的比较

3.3 本章小结

第四章 不均匀覆冰及冰柱弯曲应力的影响

4.1 不均匀覆冰对计算结果的影响

4.1.1 不均匀覆冰试验

4.1.2 试验结果分析

4.1.3 试验结论

4.2 覆冰导线弯曲应力对计算结果的影响

4.3 本章小结

第五章 风荷载的影响分析

5.1 静态风荷载的计算

5.1.1 理论风压

5.1.2 电线风荷载

5.1.3 风荷载的影响因素

5.1.4 风荷载的计算举例

5.2 导线舞动的影响分析

5.2.1 导线舞动的理论基础

5.2.2 导线舞动的影响因素

5.2.3 导线舞动对覆冰量计算的影响

5.3 本章小结

第六章 结论

参考文献

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

致谢

#### （8）输电线路短路电流融冰过程与模型研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

符号注释

1 绪论

1.1 问题的提出及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 短路电流融冰技术和方法

1.2.2 融冰时间的计算方法和融冰模型

1.3 研究的主要内容

2 导线覆冰特征和融冰条件分析

2.1 导线覆冰的形状特征

2.2 短路电流融冰的条件分析

2.3 临界融冰电流及其影响因素

2.3.1 临界融冰电流的计算

2.3.2 临界融冰电流的影响因素

2.4 小结

3 短路电流融冰的物理数学模型

3.1 短路电流融冰过程及其物理模型

3.1.1 短路电流融冰的物理过程

3.1.2 短路融冰的热传导过程

3.2 短路电流融冰的数学模型

3.2.1 短路电流融冰的控制方程

3.2.2 融冰导线的温度分布

3.2.3 短路电流融冰的气隙增长过程

3.2.4 融冰时间

3.3 融冰过程中的温度分布、气隙增长以及融冰时间的仿真

3.4 短路电流融冰的仿真结果分析

3.5 小结

4 短路电流融冰的影响因素

4.1 融冰时间的影响因素

4.1.1 风速对融冰时间的影响

4.1.2 环境温度对融冰时间的影响

4.1.3 冰厚对融冰时间的影响

4.1.4 覆冰偏心率对融冰时间的影响

4.1.5 冰棱对融冰时间的影响

4.2 融冰导线温度的影响因素

4.2.1 冰层脱落前融冰导线温度的影响因素

4.2.2 冰层脱落后导线温度的影响因素

4.3 小结

5 人工气候室融冰试验和自然覆冰试验站融冰试验

5.1 试验装置和方法

5.1.1 人工气候室融冰试验

5.1.2 自然覆冰试验站试验

5.2 试验结果及其对融冰模型的验证

5.2.1 人工气候室融冰试验结果及其对融冰模型的验证

5.2.2 自然覆冰试验站的试验及仿真分析

5.3 小结

6 短路融冰的电流、电源容量和融冰方法

6.1 融冰时间和融冰电流的计算

6.2 融冰导线最高温度和最大容许电流的计算公式

6.2.1 融冰导线最高温度的计算

6.2.2 导线最大容许电流的计算

6.3 交、直流融冰的比较

6.3.1 交、直流融冰的等效性分析

6.3.2 交、直流融冰的电源容量比较

6.4 输电线路短路融冰方法

6.4.1 三相交流短路融冰方法

6.4.2 直流短路电流融冰方法

6.4.3 重冰区输电线路和短路融冰方法的改进建议

6.5 小结

7 结论与展望

7.1 本文的结论

7.2 后续研究工作的展望

致谢

参考文献

附录

A. 导线短路融冰模型的仿真程序

B. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录

C. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目

#### （9）直流绝缘子的覆冰闪络特性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

致谢

第一章 绪论

1.1 项目研究的目的和意义

1.2 本文主要内容概述

第二章 输电线路冰闪故障分析

2.1 安徽省境内500kV直流龙政线冰闪情况

2.2 湖南地区发生冰闪情况

2.3 湖北地区发生冰闪情况

2.4 输电线路冰闪特征

2.5 覆冰类型介绍

2.6 输电线路冰害的形式

2.7 覆冰与气候变化的关系

2.8 国内外对覆冰雪气候参数的研究

2.8.1 风洞试验

2.8.2 根据气象学模型预测冰载荷的验证方法

2.8.3 影响冻雨和结冰的局部气象因素

2.8.4 我国三峡地区线路覆冰与气象要素之间的关系

第三章 绝缘子冰闪特性的研究现状

3.1 直流绝缘子覆冰闪络特性

3.1.1 覆冰类型对直流绝缘子串闪络特性的影响

3.1.2 覆冰程度对绝缘子串闪络特性的影响

3.1.3 污秽对覆冰绝缘子闪络电压的影响

3.2 绝缘子型式及串长与布置方式对冰闪特性的影响

3.2.1 绝缘子串长对覆冰绝缘子串闪络电压的影响

3.2.2 绝缘子型式及串布置方式对覆冰绝缘子冰闪特性的影响

3.3 输电线路防冰除冰技术

3.3.1 热力除冰防冰

3.3.2 机械除冰

3.3.3 自然脱冰法

第四章 试验装置与试验方法

4.1 试验装置

4.1.1 人工气候室

4.1.2 试验电源

4.1.3 试验原理和测试系统

4.2 试品

4.3 试验方法

4.3.1 覆冰前和覆冰过程中污秽模拟方法

4.3.2 绝缘子人工覆冰方法

4.3.3 覆冰绝缘子的特征量

4.3.4 覆冰绝缘子直流闪络特性试验方法

第五章 直流绝缘子覆冰直流闪络特性的研究

5.1 试验结果

5.2 污秽绝缘子覆冰直流闪络特性

5.3 V型绝缘子串覆冰直流闪络特性

5.4 绝缘子串迎风面覆冰与四周均匀覆冰直流冰闪特性的比较

第六章 全文工作总结及下步工作展望

6.1 总结

6.2 下步工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （10）超高压输电线路覆冰舞动的静态特性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 引言

1.1 背景

1.2 课题的实用价值

1.3 国内外研究动态

1.3.1 覆冰舞动形成及影响因素

1.3.2 覆冰舞动机理

1.3.3 防舞技术措施

1.3.4 舞动的研究发展方向

1.4 本文研究的主要内容

第二章 二自线凉山段覆冰事故分析

2.1 二自线概述

2.2 线路覆冰现状与存在的问题

2.3 分裂导线动特性分析

2.3.1 尾流诱发的振动

2.3.2 舞动

2.3.3 脱冰跳跃

2.4 提高线路抗冰能力的措施和建议

第三章 覆冰导线结构静力响应计算

3.1 引言

3.2 采用直接平衡法推导导线段总位移控制微分方程

3.3 导线段静平衡控制微分方程、动态位移控制微分方程

3.4 静态有限元方程的推导

3.5 静平衡构形和张力计算

3.5.1 静平衡导线的控制微分方程

3.5.2 裸导线的静态求解

3.5.3 无集中载荷覆冰导线的静态求解

3.5.4 无集中载荷时导线的静力求解步骤

3.5.5 有集中载荷时导线的静态求解

3.6 工程实例

3.6.1 大跨越档计算实例

3.6.2 覆冰事故实例计算

3.7 小结

第四章 覆冰分裂导线的静态稳定性研究

4.1 引言

4.2 二自500KV 输电线路参数研究分析

4.2.1 档距长度的影响

4.2.2 间隔棒之间的距离和档距长度的影响

4.2.3 导线拉力的影响

4.2.4 分裂导线组直径大小的影响

4.3 线路档距扭转稳定性所涉及到的线路事故

4.4 增强扭转稳定性的措施

4.5 输电线路防舞动专家系统设计初探

4.5.1 方案设计

4.5.2 神经网络的选择

4.5.3 专家系统的设计

4.6 小结

第五章 总结

致谢

参考文献

### 四、小截面导线的选择及覆冰问题探讨（论文参考文献）

- [1]输电线路覆冰预警系统及融冰方案研究[D]. 张婧. 广西大学, 2019(06)

- [2]超高压输电线路防舞动装置设计及应用研究[D]. 牟晨. 新疆农业大学, 2018(05)

- [3]基于重冰区的架空输电线路导线选型探讨[J]. 黄学锁. 通讯世界, 2015(21)

- [4]架空线路交流融冰技术的研究[D]. 郭焕辉. 华北电力大学, 2015(02)

- [5]覆冰导线舞动非线性数值模拟方法及风洞模型试验[D]. 刘小会. 重庆大学, 2011(12)

- [6]输电线路覆冰量计算模型研究[D]. 段晓丽. 太原理工大学, 2010(10)

- [7]基于光纤光栅传感器的输电线路覆冰监测算法的研究[D]. 孟晨平. 华北电力大学（北京）, 2010(09)

- [8]输电线路短路电流融冰过程与模型研究[D]. 范松海. 重庆大学, 2010(12)

- [9]直流绝缘子的覆冰闪络特性研究[D]. 刘景姝. 合肥工业大学, 2010(06)

- [10]超高压输电线路覆冰舞动的静态特性研究[D]. 黄敏. 电子科技大学, 2010(04)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/1130a238dc541c480b0e4652.html