# 煤矿低压电网过流保护研究

### 一、煤矿井下低压电网的过流保护研究（论文文献综述）

徐梦隆[1]（2021）在《基于绝缘参数辨识的矿井漏电保护研究》文中进行了进一步梳理

王悦[2]（2021）在《矿用低压馈电开关综合保护系统研究与设计》文中进行了进一步梳理馈电开关是煤矿井下的配电开关,它的主要功能是能够准确识别出井下电力线路的各种电气故障并快速准确地断开故障支路,进而保障井下电力线路的安全。随着井下自动化采煤技术的不断发展,矿井规模也不断扩大,以往传统馈电开关的动作速度慢、可靠性差的缺点在实际的生产过程中日益显现出来,因此传统的馈电开关其性能与准确性都很难满足现代矿井低压电网安全供电的要求。因此基于井下的环境特点,很有必要对馈电开关保护技术进行较为深入的研究,为进一步提高馈电开关的整体性能,本文对馈电开关的故障检测方法、软件以及硬件设计做了以下研究:首先对馈电开关的研究现状以及发展趋势予以详细的阐述和分析,指出目前煤矿井下低压电网保护所存在的不足;针对井下中性点不接地的供电系统,系统性地分析井下发生漏电故障及过流故障时的原因及变化规律,并对井下的漏电故障、过流故障进行仿真,分析出它们各自的故障特点;针对不同的故障特征采用不同的故障检测方法,对所使用的故障检测方法进行仿真或实验验证。其次对馈电保护系统进行硬件电路及软件程序设计。硬件电路以STM32F103ZET6为控制核心,设计了相应的信号处理电路、相敏保护电路、负序保护电路及线性光耦隔离电路以及功率计量电路等硬件电路;软件程序设计采用模块化的设计方法,设计了初始化程序、漏电保护程序、电流检测程序、电压检测程序、LCD液晶驱动程序等各功能模块子程序。最后搭建了实验平台,对保护系统进行采样误差、漏电、过流、功率计量等实验验证,得出了实验波形和实验数据,进一步验证了设计的可行性和正确性。

韩志勇[3]（2021）在《矿用移动变电站低压馈电开关测控系统设计》文中指出为提高煤矿低压供电系统的可靠性,避免测控系统的误动作,设计了一种适用于井下低压馈电开关的测控装置。介绍了采区低压供电系统的供电方式和真空馈电开关的结构和工作原理,分析了测控系统保护原理,给出了基于双DSP结构的测控系统软件设计方案,分别设计了测控DSP软件和管理DSP软件。试验和应用结果表明该测控装置数据准确,可靠性高,达到了设计要求。

张凯龙[4]（2020）在《基于DSP的矿用馈电开关智能型保护器的开发》文中提出低压馈电开关作为煤矿供电系统的重要组成部分,其性能、质量的好坏直接影响了电网运行的安全和效率。低压馈电开关保护器作为馈电开关的核心控制单元,肩负着数据的采集、分析与处理的任务,最终发出动作命令,决定设备分闸、合闸还是闭锁。随着近年工业自动化及智能化的飞速发展,电网供电的可靠性、安全性及连续性受到了越来越多的重视。传统的电子式保护器都逐步升级成了智能型保护器,但是依然存在因为硬件设计或者软件编写的缺陷,导致设备的可靠性与灵敏度达不到标准要求,因此,对馈电开关保护器的研究具有非常重要的理论和实用价值。本文的目的是设计一种基于DSP处理器的低压隔爆型馈电开关保护器,具有测量、保护、通信的功能。论文主要介绍了低压隔爆型馈电开关的使用、功能等技术现状及存在的问题,详细分析和介绍了低压隔爆型馈电开关的主要功能及其工作原理,具体阐述了煤矿井下漏电常用的保护方法及特性,给出了保护器的硬件与软件设计方案,根据方案完成了各个功能模块,最后依据相关标准进行功能实验,验证设计的合理性,最终证明达到了设计要求。保护器的硬件设计采用了两块DSP作为处理器,一个主要用于数据的采集与计算,实现各个保护功能;另外一个用于参数的设定、实时时钟、数据的显示以及与上位机或其它设备之间的RS-485通信,两块DSP之间使用串口通信。在软件设计上采用模块化的设计方案,包括主程序模块、检测与保护模块、按键与显示模块、通信模块三大部分,增加了程序使用的灵活性以及可移植性。在系统的软件与硬件上使用了多种抗干扰措施,进而确保了保护器的稳定性和可靠性的提升。本文重点实现了电网信号保护与显示数据的分开处理,在不影响保护程序处理速度的同时,也可以让电流的显示更加准确;对比多种选择性漏电保护方式,选择了可靠性及准确度比较高的方式。最后完成了该保护器的性能测试,验证其工作的可靠性及方案设计的合理性。

许伟[5]（2019）在《基于附加低频电源的漏电保护方法研究》文中指出漏电故障是煤矿井下低压电网的主要故障之一,约占总故障数的70%,也是严重影响矿井安全供电和人身安全的原因,因此可靠的漏电保护系统是井下低压电网安全供电和保证生产工作正常进行的必要条件。煤矿井下低压电网漏电保护技术在我国的发展起步较晚,但它依然发挥了积极的作用。随着计算机网络和电子技术的飞速发展,具有综合性原理和多重功能的漏电保护装置也逐渐在实际中应用。本文详细分析了井下低压电网漏电故障模型和故障时各支路零序电流电压的关系,并介绍了目前几种常见的漏电保护方法的原理。然后提出了一种基于附加低频电源的漏电保护方法,即通过给电网附加低频信号,然后根据采集到的低频电压和电流,实现对电缆绝缘水平的监测。最终的仿真分析表明,该方法不仅能达到监测电缆绝缘水平目的,而且还可实现故障支路的选线功能。本文的仿真是通过MATLAB中的SIMULINK模块来完成的,对附加低频电源方法进行了仿真分析,仿真结果表明:理论分析结果正确;附加低频电源测量绝缘参数的方法确实可监测电缆绝缘水平且误差较小。另外这种漏电保护方法适应性强,可适用于各种类型的电网,能有效地解决部分电网漏电保护系统灵敏度低、可靠性差的问题。根据本文仿真结果,也可知电缆分布电容和电源频率也会对监测精度有影响。最后以附加低频电源法为基础设计了漏电保护装置,包括系统硬件和软件的设计,介绍了硬件主要电路分析了装置工作流程并给出系统软件流程图;也介绍了几种抗干扰措施。

李剑峰[6]（2018）在《矿区变电站运行监测技术的研究与应用》文中进行了进一步梳理介绍了矿区分布式变电站微机监测管理系统、煤矿井下中央变电所微机监测系统、基于嵌入式技术的煤矿井下变电所计量监测管理系统,以及煤矿供电安全监测与管理系统。矿区变电站运行监测技术的应用,可以有效保障地面和井下供电系统的安全性。

王智峰[7]（2018）在《基于DSP的矿用馈电开关保护系统的设计》文中认为矿井环境复杂,阴暗潮湿,瓦斯浓度高,供电电网及用电设备在此环境运行时,容易产生短路、漏电、缺相等安全隐患,如果这些隐患不能及时发现和排除,将会造成设备损坏甚至人员伤亡。而目前针对矿井供电安全的“三大保护”产品功能单一、故障检测测精度低、保护灵敏度差,且缺少预警、人机交换及通信和上位机通信等功能。基于此,本文分析了井下供电设备及电网运行的各种故障特点,设计了集监测、保护、同通信于一体的智能馈电开关保护系统。针对漏电和缺相的特点,提出了附加直流保护法;针对短路、过载故障特性,采用了相敏保护和鉴定电流幅值保护法;针对过压和欠压特点,采取鉴定电压幅值保护措施。在提出的保护原理的基础上设计了信号采集和保护电路。微处理器DSP对采集的供、用电设备的电网信号进行全波傅里叶处理,通过计算得到电压、电流、功率因数、有功和无功功率等电网参数。根据计算结果判断是否产生漏电、缺相、短路、过载、过压和欠压等故障,当故障出现时,系统能判断故障类型并控制馈电开关自动分闸,同时系统能自动记忆跳闸瞬间的电流、电压和绝缘电阻值,并通过RS-485总线与上位机通信实现远程监测。试验表明该矿用馈电保护系统,检测精度高,保护可靠,性能稳定,可用于矿井660～1140V或更高的电压等级。实现了对矿井电网运行状况和用电设备的实时监测和保护,为电网安全、平稳运行提供可靠保障。

刘思[8]（2018）在《基于μC/OS-Ⅲ的井下供电智能综合保护器设计》文中研究说明井下供电综合保护器作为煤矿低压电网的重要设备,正面临着功耗低、功能多、人机交互友好以及实时性好的需求,针对以上需求,基于μC/OS-Ⅲ实时操作系统,使用Cotex-M3内核MCU,应用库开发方式设计了一种智能供电综合保护器。根据对保护器功能的分析,进行了保护器系统的结构及硬件设计;结合保护器功能与硬件基础,在μC/OS-Ⅲ上,将系统功能划分为数据处理任务、保护判断类任务、GUI刷新任务等13个优先级不同的应用任务,并对应用任务的设计进行了详细的论述;对应用任务的运行频率、重要性以及实时性要求等进行分析,根据应用任务分析,对μC/OS-Ⅲ系统及系统任务进行配置设计,将时钟节拍定时频率配置为200Hz,开启了互斥信号量、信号量、任务消息队列及事件标志等多种内核对象;结合系统任务与内核对象等系统服务对任务进行运行管理设计,任务间通过信号量、任务消息队列和事件标志组等内核对象实现通信和同步,通过调度器上锁和互斥信号量对不同的共享资源进行管理,完成保护器的设计。通过实验室搭建的平台,结合基于LabVIEW设计的上位机检测系统,对保护器的漏电闭锁保护、漏电保护、欠压保护等保护功能进行测试,结果表明:保护器能够准确地检测供电系统的运行状态,并在供电系统出现故障时做出可靠动作。通过对μC/OS-Ⅲ系统任务的监测功能及μC/Probe软件的合理配置,对软件系统的运行状况进行检测,结果表明该系统运行稳定、CPU及内存利用率合理、人机交互性能好以及应用任务的实时性好,且基于μC/OS-Ⅲ的应用任务的相对独立的设计有利于后期优化和升级。

王东耀[9]（2018）在《浅谈煤矿井下供电过流保护的优化策略》文中进行了进一步梳理井下常见的供电系统保护手段包括过压保护、过流保护和保护接地,在井下发挥作用最多的是过流保护。本文分析低压过流保护和高压过流保护的原理,并针对现有保护技术的不足,提出相应的建议,以利于井下供电系统的安全运行。

何梓源[10]（2018）在《矿山低压无功补偿装置的选择性漏电保护研究》文中进行了进一步梳理矿山井下低压配电网的无功补偿装置发生单相接地故障后,传统低压无功补偿装置的保护不能准确判断出故障电容器组,由于井下电网运行方式复杂且漏电保护装置会在故障发生后极短时间内切除无功补偿装置,如何利用故障信息快速、准确的判断故障并联电容器组是一个亟待解决的问题。因此,矿山低压无功补偿装置的选择性漏电保护还有必要进一步研究。本文首先参考传统的小电流接地选线方法,针对中性点不接地系统提出使用群体比幅比相法进行故障电容器组的选择,针对中性点经消弧线圈接地系统提出使用改进后零序电流突变量法进行故障电容器组的选择。其次通过搭建电网并联电容器组模型进行接地故障模拟实验,验证单相接地故障特征。最后通过MATLAB软件搭建矿山井下低压无功补偿装置模型,根据保护方法进行仿真验证,其结果表明,提出的选择性漏电保护方法,正确率高,适应性强。由于井下电网漏电保护装置会在故障发生后的极短时间内切除无功补偿装置,为验证保护方法的快速性,本文通过MATLAB仿真模型,利用故障发生后2个工频周期的故障信息,进行保护方法的快速性验证,其仿真结果表明,提出的方法可以在2个工频周期内准确进行故障选择,并且能够消除部分算法误差,提高判断的准确性。

### 二、煤矿井下低压电网的过流保护研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、煤矿井下低压电网的过流保护研究（论文提纲范文）

#### （2）矿用低压馈电开关综合保护系统研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 煤矿井下供电系统的结构特点

1.3 矿用低压馈电开关的发展历程与发展现状

1.3.1 发展历程

1.3.2 发展现状

1.4 矿用馈电开关的发展趋势

1.5 本文的主要研究内容

2 漏电故障分析与检测原理

2.1 漏电故障特征分析

2.2 煤矿井下低压电网漏电故障特性仿真

2.3 漏电故障检测原理

2.3.1 附加直流电源检测原理

2.3.2 零序功率方向法检测原理

2.3.3 零序导纳法及其改进

2.4 本章小结

3 过流故障分析与保护原理

3.1 短路故障分析

3.1.1 三相短路故障

3.1.2 两相短路故障

3.2 断相故障分析

3.3 三相电流不平衡故障分析

3.4 过载故障分析

3.5 过流故障保护原理

3.5.1 对称性过流故障保护原理

3.5.2 不对称过流故障保护原理

3.5.3 过压及欠压保护

3.6 本章小结

4 馈电保护系统硬件设计

4.1 主控芯片选择及外围电路设计

4.1.1 USB转串口电路

4.1.2 电源电路设计

4.1.3 通信电路设计

4.2 信号采集与处理电路

4.2.1 电压采集与处理电路

4.2.2 电流采集与处理电路

4.3 保护电路设计

4.3.1 负序检测电路

4.3.2 相敏保护电路

4.3.3 线性光耦隔离电路

4.3.4 绝缘检测电路

4.3.5 开关量输入/出单元

4.4 功率计量电路

4.5 液晶显示电路设计

4.6 本章小结

5 馈电保护系统软件设计

5.1 系统软件总体设计

5.2 系统程序设计

5.2.1 初始化程序设计

5.2.2 电压检测程序

5.2.3 电流检测程序

5.2.4 漏电检测程序设计

5.2.5 Modbus通信协议软件设计

5.3 数据处理算法

5.4 系统抗干扰设计

5.4.1 主要的干扰源

5.4.2 硬件抗干扰设计

5.4.3 软件抗干扰设计

5.5 本章小结

6 系统调试与实验结果分析

6.1 实验平台搭建

6.2 采样误差分析

6.3 漏电保护实验

6.4 过流及过压欠压保护实验

6.4.1 相敏保护实验

6.4.2 负序保护实验

6.4.3 过载保护实验

6.4.4 过压、欠压实验

6.5 功率计量实验

6.6 本章小结

7 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （3）矿用移动变电站低压馈电开关测控系统设计（论文提纲范文）

0 引言

1 移动变电站馈电开关

2 保护原理

3 系统软件功能模块

4 试验结果及应用分析

5 结束语

#### （4）基于DSP的矿用馈电开关智能型保护器的开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号对照表

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究的实际意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 矿用馈电开关保护器的要求

1.4 本文的主要研究内容

第二章 煤矿井下馈电开关保护原理

2.1 概述

2.2 过压、欠压保护

2.2.1 过电压的特征

2.2.2 欠电压的特征

2.2.3 过、欠压保护原理

2.3 过载保护

2.3.1 过载故障的特征

2.3.2 过载保护原理

2.4 短路保护

2.4.1 短路故障的分析

2.4.2 短路保护的原理

2.5 断相及不平衡保护

2.6 漏电保护

2.6.1 漏电故障的特征

2.6.2 漏电保护的原理

2.7 绝缘监测保护

2.8 本章小结

第三章 保护器的硬件设计

3.1 硬件设计方案

3.2 保护模块DSP及外围电路设计

3.2.1 CPU的选择

3.2.2 DSPIC30F6014 的特点

3.2.3 信号调理电路

3.2.4 电压信号的采集

3.2.5 电流信号的采集

3.2.6 漏电保护模块

3.2.7 继电器输出电路

3.3 显示模块DSP及外围电路

3.3.1 人机交互接口电路

3.3.2 时钟电路模块

3.3.3 12864液晶显示电路

3.3.4 通信模块

3.4 本章小结

第四章 保护器的软件设计

4.1 主程序模块

4.1.1 系统自检模块

4.1.2 系统初始化

4.2 电量采集算法

4.2.1 算法的选择

4.2.2 傅里叶算法

4.2.3 均方根算法

4.2.4 傅里叶算法与均方根算法的对比

4.3 故障检测模块

4.3.1 漏电闭锁检测程序

4.3.2 漏电检测程序

4.3.3 过压、欠压检测程序

4.3.4 电流类故障检测程序

4.4 按键及显示程序

4.4.1 液晶显示驱动程序

4.4.2 按键子程序

4.5 通信模块子程序

4.6 本章小结

第五章 保护器的抗干扰设计

5.1 干扰的来源

5.2 抗干扰的措施

5.3 硬件抗干扰措施

5.3.1 电源的抗干扰设计

5.3.2 通信模块的抗干扰设计

5.4 软件抗干扰措施

5.4.1 软件防抖法

5.4.2 CRC校验

5.4.3 看门狗复位

5.5 本章小结

第六章 保护器的试验与结果

6.1 试验设备介绍

6.2 试验操作流程

6.3 试验结果及分析

6.3.1 漏电闭锁试验

6.3.2 漏电试验

6.3.3 过流保护试验

6.3.4 过压、欠压保护试验

6.4 检测报告及分析

6.5 本章小结

第七章 结论

附录A 实物图

附录B 试验记录

参考文献

致谢

作者简介

1.基本情况

2.教育背景

3.攻读硕士学位期间的研究成果

3.1 发表学术论文

3.2 申请(授权)计算机软件着作权

#### （5）基于附加低频电源的漏电保护方法研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 发展历史与研究现状

1.3 本论文内容安排

2 井下低压电网漏电故障分析

2.1 井下低压电网

2.2 井下低压电网对漏电保护装置的要求

2.3 井下低压电网漏电故障理论分析

2.4 本章小结

3 井下低压漏电保护方法原理

3.1 引言

3.2 漏电保护国家标准

3.3 漏电保护方法选择性原理

3.4 常用的漏电保护方法原理介绍

3.5 本章小结

4 附加低频电源法分析

4.1 引言

4.2 附加低频电源选取要求

4.3 附加低频电源的加入方式

4.4 附加低频电源法监测电缆绝缘水平原理分析

4.5 附加低频电源法仿真研究

4.6 故障选线

4.7 本章小结

5 基于附加低频电源的漏电保护装置设计

5.1 硬件总体设计

5.2 CPU选择

5.3 硬件电路单元介绍

5.4 抗干扰措施

5.5 软件设计

5.6 本章小结

6 总结与展望

参考文献

作者简介

学位论文数据集

#### （6）矿区变电站运行监测技术的研究与应用（论文提纲范文）

1 矿区分布式变电站微机监测管理系统

1.1 总体设计

1.2 主控站

1.3 遥测分站

1.4 系统软件

2 煤矿井下中央变电所微机监测系统

2.1 东滩煤矿井下变电所存在的问题

2.2 微机监测系统结构

2.3 微机监测系统主要功能

3 基于嵌入式技术的煤矿井下变电所计量监测管理系统

3.1 系统功能

3.2 网络结构

3.3 主站设计

3.4 计量监测分站设计

4 煤矿供电安全监测与管理系统

4.1 系统组成

4.2 系统功能

4.3 系统运行情况

#### （7）基于DSP的矿用馈电开关保护系统的设计（论文提纲范文）

摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 研究目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要工作和章节安排

2 保护系统设计方案及原理分析

2.1 概述

2.2 系统设计方案

2.3 保护系统原理分析

2.3.1 交流采样原理及算法

2.3.2 漏电保护原理和分析

2.3.3 缺相保护原理分析

2.3.4 短路保护原理分析

2.3.5 过载保护原理分析

2.3.6 过压与欠压保护原理

2.4 本章小结

3 系统硬件设计

3.1 系统硬件总体设计

3.2 控制器选择

3.2.1 DSP电源模块

3.2.2 时钟模块

3.2.3 A/D转换模块

3.3 交流信号调理电路设计

3.3.1 电压信号调理电路

3.3.2 电流信号调理电路

3.4 漏电检测设计

3.5 缺相检测设计

3.6 短路检测设计

3.7 继电器控制及报警电路

3.8 馈电开关与上位机通信接口

3.9 本章小结

4 系统下位机软件设计

4.1 下位机软件总体设计

4.2 主程序

4.3 系统子程序设计

4.3.1 系统初始化子程序

4.3.2 A/D转换子程序

4.3.3 数据处理子程序

4.3.4 分闸子程序

4.3.5 按键子程序

4.3.6 显示子程序

4.3.7 SCI通信子程序

4.4 本章小结

5 系统上位机软件设计

5.1 LABVIEW介绍

5.2 上位机软件总体设计

5.2.1 登录界面设计

5.2.2 启动界面设计

5.2.3 串口通信与主界面设计

5.3 本章小结

6 系统测试与结果分析

6.1 硬件调试

6.1.1 电源模块调试

6.1.2 信号调理电路调试

6.1.3 继电器控制及报警电路调试

6.1.4 按键模块调试

6.2 软件调试

6.3 测试结果分析

6.4 本章小结

7 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

附录

附录1 最小控制系统电路图

附录2 信号调理电路图

附录3 继电保护及合闸电路图

附录4 实物图

附录5 I/O引脚功能配置

#### （8）基于μC/OS-Ⅲ的井下供电智能综合保护器设计（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状与发展趋势

1.2.1 煤矿低压综合保护的国内外研究现状

1.2.2 煤矿低压综合保护的发展趋势

1.3 主要研究工作

1.4 本章小节

2 基于实时操作系统的保护器系统及硬件规划设计

2.1 保护器多功能与实时特性分析

2.1.1 保护器多功能分析

2.1.2 保护器各功能的实时特性分析

2.2 基于实时操作系统的保护器软硬件结构

2.3 保护器系统硬件规划设计

2.3.1 功能与硬件需求

2.3.2 保护器硬件结构

2.4 本章小结

3 基于μC/OS-Ⅲ的系统软件规划

3.1 实时操作系统μC/OS-Ⅲ简介

3.1.1 μC/OS-Ⅲ内核运行机制

3.1.2 基于μC/OS-Ⅲ的软件开发过程

3.2 μC/OS-Ⅲ的移植

3.2.1 μC/OS-Ⅲ文件结构

3.2.2 μC/OS-Ⅲ操作系统的移植

3.2.3 MDK的综保软件工程目录

3.3 综保功能分析与应用任务划分

3.4 基于μC/OS-Ⅲ保护器软件结构

3.5 本章小结

4 应用任务的设计

4.1 信号采集任务设计

4.1.1 信号采集方案

4.1.2 ADC采集模式与通道配置

4.1.3 ADC模式配置(DMA)

4.2 数据处理任务设计

4.3 保护判断类任务设计

4.3.1 闭锁类保护任务

4.3.2 漏电类保护任务

4.3.3 电压类保护任务

4.3.4 电流类保护任务

4.4 系统通讯类任务设计

4.4.1 CAN协议物理层

4.4.2 CAN协议报文种类及结构

4.4.3 CAN通信外设配置

4.4.4 系统通讯类任务流程

4.5 数据存读任务设计

4.5.1 数据存读接口电路

4.5.2 SD卡驱动与配置

4.5.3 FATFS文件系统移植与配置

4.5.4 数据存读任务流程

4.6 时间日期任务设计

4.6.1 RTC实时时钟配置

4.6.2 时间日期算法

4.6.3 时间日期任务流程

4.7 GUI人机交互任务设计

4.7.1 控制器与MCU通信接口

4.7.2 ILI9341显示驱动及相关外设配置

4.7.3 TSC2046触摸驱动及相关外设配置

4.7.4 基于STemWin的GUI交互任务设计

4.7.5 保护器参数设置

4.8 本章小结

5 μC/OS-Ⅲ系统及任务运行管理设计

5.1 应用任务要求分析及优先级配置

5.2 μC/OS-Ⅲ及其系统任务配置设计

5.2.1 操作系统配置设计

5.2.2 系统任务配置设计

5.2.3 系统资源占用及开销

5.3 任务运行管理设计

5.3.1 多任务管理机制

5.3.2 任务间同步

5.3.3 任务间通信

5.3.4 资源管理

5.4 本章小结

6 系统实验与测试

6.1 实验平台的搭建

6.2 上位机监控系统设计

6.3 保护功能测试实验

6.3.1 闭锁类保护

6.3.2 漏电类保护

6.3.3 电压类保护

6.3.4 电流类保护

6.4 软件系统性能测试

6.5 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 后续研究及展望

参考文献

附录

作者简介

学位论文数据集

#### （9）浅谈煤矿井下供电过流保护的优化策略（论文提纲范文）

1 保护装置误动及优化策略

1.1 保护装置误动原因分析

1.2 过流保护误动优化策略

2 高压过流保护及优化策略

2.1 高压过流保护

2.2 高压过流保护优化策略

3 低压过流保护及优化策略

3.1 低压过流保护

3.2 低压过流保护优化策略

4 结束语

#### （10）矿山低压无功补偿装置的选择性漏电保护研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

2 矿山井下低压电网的漏电分析

2.1 井下低压供电系统简介

2.2 井下低压电网的漏电分析

2.3 并联电容器组的保护方法

2.4 无功补偿装置的单相接地故障选择性难点分析

2.5 本章小结

3 中性点不接地电网中无功补偿装置选择性漏电研究

3.1 零序电流保护原理

3.2 中性点不接地电网的单相接地故障特征

3.3 中性点不接地电网无功补偿装置的单相接地故障分析

3.4 电网并联电容器组模型搭建与接地故障模拟实验

3.5 基于群体比幅比相方法无功补偿装置故障选择步骤

3.6 中性点不接地系统下无功补偿装置的选择性仿真验证

3.7 本章小结

4 中性点经消弧线圈接地电网中无功补偿装置选择性漏电研究

4.1 中性点经消弧线圈接地系统的单相接地故障特征

4.2 基于零序电流突变量的无功补偿装置的单相接地故障分析

4.3 零序电流突变量的改进

4.4 基于改进零序电流突变量方法的无功补偿装置故障选择步骤

4.5 中性点经变消弧线圈接地系统下无功补偿装置选择性仿真验证

4.6 中性点经变消弧线圈接地系统下无功补偿装置快速性仿真验证

4.7 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

作者从事科学研究和学习经历筒介

攻读硕士学位期间主要学术成果

### 四、煤矿井下低压电网的过流保护研究（论文参考文献）

- [1]基于绝缘参数辨识的矿井漏电保护研究[D]. 徐梦隆. 中国矿业大学, 2021

- [2]矿用低压馈电开关综合保护系统研究与设计[D]. 王悦. 西安科技大学, 2021

- [3]矿用移动变电站低压馈电开关测控系统设计[J]. 韩志勇. 机电工程技术, 2021(03)

- [4]基于DSP的矿用馈电开关智能型保护器的开发[D]. 张凯龙. 西安电子科技大学, 2020(05)

- [5]基于附加低频电源的漏电保护方法研究[D]. 许伟. 中国矿业大学, 2019(09)

- [6]矿区变电站运行监测技术的研究与应用[J]. 李剑峰. 上海电气技术, 2018(04)

- [7]基于DSP的矿用馈电开关保护系统的设计[D]. 王智峰. 西安科技大学, 2018(01)

- [8]基于μC/OS-Ⅲ的井下供电智能综合保护器设计[D]. 刘思. 河南理工大学, 2018(01)

- [9]浅谈煤矿井下供电过流保护的优化策略[J]. 王东耀. 内蒙古煤炭经济, 2018(07)

- [10]矿山低压无功补偿装置的选择性漏电保护研究[D]. 何梓源. 山东科技大学, 2018(03)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/1e3961fa99334f97bd71b511.html