# 易燃液体和火灾鉴定中干扰物质的消除研究

### 一、易燃液体放火物鉴定中干扰物排除的研究（论文文献综述）

孙龙浩,刘玲,金静,许洁[1]（2021）在《放火火灾中酸化汽油残留物检测研究现状》文中指出酸化汽油是近几年新出现的一种助燃剂,其由浓硫酸与汽油混合而成,混合后会生成新的组分,特征成分与普通汽油较为相似,给火灾调查和物证鉴定工作带来困难。对近年来国内外酸化汽油残留物检测相关研究内容进行综述,从酸化汽油燃烧弹结构构成、检测方法、特征成分变化及常见干扰因素分析等方面进行阐述。确定其残留物主要鉴定方法是气相色谱—质谱联用技术,鉴定目标化合物为叔丁基化合物。

张楠,杨泞琪[2]（2021）在《灭火方式对纵火剂残留物分析影响的综述》文中研究说明纵火案件时有发生,往往给社会带来极其负面的影响。纵火案件中,作案人往往借助纵火剂实施纵火行为,因此火灾发生后,燃烧残留物中纵火剂的检测对火灾的定性以及案件的侦破起着至关重要的作用[1-2],可以为案件侦破提供方向[3],所以对各种纵火剂及燃烧残留物的检测一直是刑事技术人员致力研究的工作方向。现阶段很多与纵火有关的文献主要是针对各种可纵火液体及其残留物的检验方法优化,以及对可纵火液体残留物成分影响因素的研究,鲜少有研究灭火方式对可纵火液体残留物成分分析影响的报道。灭火方式对纵火剂残留物成分分析存在影响。模拟经不同灭火方式扑灭后的火灾现场,对可纵火液体残留物成分进行提取分析,为火灾现场的分析研判提供科学依据。

李秋璠梓,金静,邓亮,李慷旭,刘玲,孙潇潇,张金专[3]（2021）在《风化效应对火场中易燃液体鉴定的影响》文中研究指明为了解风化效应对易燃液体检验鉴定影响的研究进展,对国内外相关研究进行了梳理,介绍了风化效应对易燃液体原样及燃烧残留物的影响、易燃液体检验鉴定中风化干扰的排除和风化干扰与其他干扰的耦合三方面的内容,并对下一步的研究方向进行了展望。

迟佳萍,栾林硕,金静,余志超,刘玲,李阳[4]（2021）在《火场中有机高分子材料对汽油燃烧残留物鉴定干扰的研究进展》文中研究表明综述了纤维材料、塑料和橡胶等3类有机高分子材料对汽油燃烧残留物鉴定干扰的研究进展,重点介绍火场中这3种有机高分子材料热解或燃烧产物中产生的干扰性特征组分以及排除此种干扰的方法（引用文献54篇）。

程芳彬[5]（2019）在《塑料对汽油燃烧残留物鉴定的干扰研究》文中研究指明纵火案给人们的生命和财产安全带来了巨大威胁,严重影响经济发展和社会和谐稳定。在火场高温破坏下,大部分物证失去了证据价值,现场所采集到的易燃液体残留物往往会成为确定案件性质、证实犯罪事实的重要物证。然而,一些常见火场基质会释放出易燃液体燃烧残留物鉴定的目标特征组分,干扰检测数据的分析和解读,影响结果研判。本论文选取纵火现场最常见的易燃液体——汽油和对其存在严重干扰的基质——塑料作为研究对象,开展了一系列火场模拟实验,通过对汽油燃烧残留物组分变化规律研究,结合已有的ASTM E1618-14与GBT 16840.5-12易燃液体残留物鉴定标准,建立了更加完善的汽油燃烧残留物鉴定方法。综合分析了13种常见塑料的燃烧产物,对其中的燃烧标志物和鉴定干扰组分进行归纳总结。根据塑料燃烧产物,对其反应机理进行推导,在此基础上,对倾向于产生汽油目标特征组分的塑料化学结构特点进行归纳总结,并建立了塑料干扰组分推测方法。探索了不同条件下塑料干扰组分的变化规律,为参考样本中干扰组分的提取提供科学依据。最后,通过实际案例对本文所建立方法的可行性进行了验证。主要研究内容如下:（1）现已建立的ASTM E1618-14、GBT 16840.5-12鉴定标准适用于所有易燃液体,并不是为汽油专门设立。通过开展一系列燃烧实验,对汽油燃烧残留物组分的变化规律进行探索,并建立一套科学有效的汽油燃烧残留物鉴定方法。通过研究发现,在燃烧过程中,汽油残留物符合轻组分相对含量减少、重组分相对含量增加的变化规律;汽油中的烷烃组分变化明显,而芳香烃组分保留较好,特别是C4-烷基苯、茚满、萘等重组分。在面对火场未知检材时,鉴定人员可根据总离子流图,初步判定易燃液体的种类和燃烧程度,在确定易燃液体种类为汽油后,鉴定人员可根据检材燃烧程度选取合适的目标特征组分进行精准判别。（2）塑料以其质轻价廉、可塑性强等优点被广泛应用于日常用品中,并大量出现在火灾现场,对汽油燃烧残留物鉴定造成严重干扰。本文首先对常规材质本身挥发物检测方法进行改进,随后结合汽油目标特征组分,对13种常见塑料的燃烧产物进行系统全面分析,归纳出了其中的燃烧标志物和鉴定干扰组分。通过研究发现,常规材质本身挥发物检测方法无法检测到一部分低含量组分,为此,对其前处理方式进行了改进。在13种常见塑料中,聚氯乙烯燃烧残留物中含有大量汽油目标特征组分,严重干扰汽油燃烧残留物的鉴定;聚苯乙烯、聚乙烯醇、聚氨酯、聚碳酸酯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物等塑料对汽油燃烧残留物的干扰稍弱;聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛树脂、聚对苯二甲酸乙二酯、聚酰胺等塑料的燃烧残留物中不含汽油目标特征组分,不会对汽油残燃烧留物鉴定造成干扰。（3）除燃烧产物外,塑料热解产物也会对汽油燃烧残留物鉴定造成一定干扰。本文通过采用加热方式模拟基质热解条件,对热解影响因素以及鉴定干扰组分进行了研究,并在此基础上,对燃烧、热解产物之间的差异性进行了探索。通过研究发现,热解程度、温度、基质种类等因素对塑料热解产物影响明显。大量碳化检材存在许多热解产物,严重干扰汽油燃烧残留物的鉴定,而少量碳化与完全碳化检材的干扰稍弱。在低温下,塑料热解产物少,对汽油残留物鉴定的干扰有限;在较高温度下,塑料热解产物增多,会对汽油残留物的鉴定造成干扰。聚氯乙烯塑料的热解产物中含有大量汽油目标特征组分,严重干扰汽油残留物的鉴定,其次为聚乙烯醇、聚苯乙烯、聚碳酸酯等塑料。反应机理简单、产物种类少的塑料,燃烧、热解产物的种类基本相同;反应机理复杂、产物种类多的塑料,热解产物的种类略多于燃烧产物,但相对含量较高的组分相同。（4）开展基质干扰机理研究,不仅可以探索基质的燃烧反应过程,也为其他基质干扰组分的推测提供借鉴作用。本文根据塑料燃烧产物,对其燃烧反应机理进行推导。在此基础上,对倾向于生成汽油目标特征组分的塑料类型以及其反应机理、干扰组分进行总结,并提出了基质干扰组分推测思路。通过研究发现,存在两类塑料倾向于生成汽油目标特征组分:第一类塑料由C-C链组成,每隔一个碳原子与一个取代基相连（如聚氯乙烯等）,此类塑料主要发生侧基消除与环化反应,生成大量苯、甲苯、C2-烷基苯、萘、甲基萘等芳香烃化合物;另一类为分子结构式中存在苯环的塑料（如聚苯乙烯、聚碳酸酯等）,此类塑料主要发生链断裂,一般会生成甲苯、C2-烷基苯等烷基苯类化合物。在面对无法查询到参考样本的检材时,鉴定人员可根据检材化学结构特征以及平均键离解能确定检材可能的反应机理,进而推测出燃烧产物与干扰组分。本文从燃烧产物、反应机理、影响因素等多方面综合分析了塑料对汽油燃烧残留物鉴定的干扰,以期能为鉴定人员得到准确、科学的鉴定意见提供借鉴作用。

林跃楠,车强[6]（2018）在《基于GC/MS的放火火灾汽油鉴定研究进展》文中认为放火火灾现场常见的助燃剂是汽油,目前对汽油的鉴定方法主要是气相色谱-质谱联用法（GC/MS法）。对放火火灾现场中汽油的GC/MS鉴定方法的前处理相关问题进行了分析,并对从被检样品中提取汽油组分的方法进行了研究。对GC/MS鉴定方法的干扰排除技术进行了分析,克服杂质干扰问题需要有效辨识在不同提取条件下汽油的特征化合物种类、含量与采用多种技术优化谱图识别。

杨涵,张健[7]（2017）在《用于火灾物证技术鉴定的仪器联用技术》文中研究表明通过查阅相关文献,了解仪器联用技术发展历程并将仪器联用技术划分为仪器之间的联用技术与仪器和前处理装置之间的联用技术。通过对与火灾物证技术鉴定领域相关程度较大的色谱联用技术、热分析联用技术以及样品前处理技术进行整理,归纳出各项联用技术的特点与适用范围,研究各项联用技术在火灾物证技术鉴定中的应用情况与应用于该领域的可能性。

邓震宇,张得胜,吴宪,田桂花[8]（2017）在《塑料制品燃烧物对易燃液体放火剂鉴定干扰的研究》文中研究指明以固相微萃取-气相色谱质谱（GC/MS）方法,分析各种塑料制品如聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、聚对苯二甲酸乙二酯（PET）的燃烧产物,探讨添加不同体积汽油时燃烧产物对鉴定的干扰。实验结果显示,有些塑料制品的燃烧残留物可检出甲苯、乙苯、对二甲苯、苯乙烯、甲基乙基苯、联苯等成分;添加微量易燃液体,燃烧残留物中无法检出易燃液体成分,但是添加足量易燃液体,气相色谱-质谱法所得结果中易燃液体为主要成分,干扰物明显减少。

邹红[9]（2015）在《载体对柴油燃烧残留物成分GC-MS分析的影响》文中指出为了找出燃烧样品的特征及相互之间的联系,本文在相同的实验条件下制备了柴油燃烧残留物和载体柴油燃烧残留物,选用相同的萃取剂对燃烧残留物进行萃取,制得GC-MS分析样品。利用气相色谱-质谱联用分析技术对两种燃烧样品进行了实验研究。通过对谱图和实验数据的分析,得到了柴油燃烧残留物样品中的特征成分;载体柴油燃烧残留物样品中保留的原始特征和在燃烧中新生成的特征成分;讨论了载体对柴油燃烧样品中特征成分的影响。

张方敏,潘旭海[10]（2010）在《易燃液体放火案件物证分析技术的研究进展》文中研究指明将易燃液体放火案件中的火场物证分为液态物证、固态物证和气态物证三大类,分别总结介绍其特点、采集方法。结合国内外的标准规范,分别阐述易燃液体放火案件物证的提取技术,包括ASTM易燃液体残留物提取方法及其优化方法和分析鉴定技术,包括紫外光谱法、气相色谱法、高效液相色谱法和气相色谱/质谱联用法等的特点和研究进展。

### 二、易燃液体放火物鉴定中干扰物排除的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、易燃液体放火物鉴定中干扰物排除的研究（论文提纲范文）

#### （1）放火火灾中酸化汽油残留物检测研究现状（论文提纲范文）

0 引言

1 酸化汽油燃烧弹研究背景

2 酸化汽油的检测方法

3 酸化汽油特征成分变化分析

4 酸化汽油残留物鉴定常见干扰因素分析

4.1 放置时间对酸化汽油鉴定的影响

4.2 提取时间对酸化汽油鉴定的影响

4.3 燃烧载体对酸化汽油鉴定的影响

5 结语

#### （2）灭火方式对纵火剂残留物分析影响的综述（论文提纲范文）

1 常见纵火剂和灭火方式

1.1 常见纵火剂

1.2 灭火方式

1.2.1 冷却灭火

1.2.2 窒息灭火

1.2.3 隔离灭火

1.2.4 化学抑制灭火

2 纵火剂的检验方法

2.1 前处理方法

2.1.1 固相微萃取法

2.1.2 溶剂提取法

2.1.3 活性炭纤维吸附法

2.1.4 其他

2.2 检验方法

2.2.1 气相色谱-质谱联用法

2.2.2 紫外-可见光谱法

2.2.3 红外光谱法

2.2.4 荧光指示剂吸附法

2.2.5 薄层色谱法

3 展望

#### （3）风化效应对火场中易燃液体鉴定的影响（论文提纲范文）

1 风化效应对易燃液体原样检验鉴定的影响

1.1 风化效应对原样的影响

1.2 易燃液体蒸发量和风化时长的评估

2 风化效应对易燃液体燃烧残留物检验鉴定的影响

2.1 风化效应对燃烧残留物的影响

2.2 残留物检验鉴定中风化干扰的排除

3 风化干扰与其他干扰的耦合

4 结论和展望

#### （4）火场中有机高分子材料对汽油燃烧残留物鉴定干扰的研究进展（论文提纲范文）

1 纤维材料对汽油燃烧残留物鉴定的干扰研究

2 塑料对汽油燃烧残留物鉴定的干扰研究

3 橡胶对汽油燃烧残留物鉴定的干扰研究

4 结语与展望

#### （5）塑料对汽油燃烧残留物鉴定的干扰研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

引言

1 概述

1.1 研究背景

1.2 易燃液体

1.3 易燃液体残留物的提取方法

1.3.1 溶剂提取方法

1.3.2 直接顶空提取

1.3.3 活性炭静态顶空提取(ACS)

1.3.4 固相微萃取(SPME)

1.3.5 动态顶空吸附

1.3.6 新型易燃液体残留物提取方法

1.4 易燃液体残留物的仪器分析

1.4.1 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)

1.4.2 全二维气相色谱质谱联用仪(GC×GC-MS)

1.4.3 同位素比质谱仪(IRMS)

1.4.4 拉曼光谱仪(Raman)

1.5 易燃液体残留物的数据解读

1.5.1 ASTM E1618标准

1.5.2 易燃液体残留物的数据失真效应

1.6 论文研究的目的和意义

1.7 论文研究方案设计

2 汽油燃烧残留物组分变化规律研究

2.1 前言

2.2 实验部分

2.2.1 仪器设备与材料

2.2.2 燃烧实验

2.2.3 仪器分析与数据处理

2.3 结果与讨论

2.3.1 汽油组分构成

2.3.2 汽油燃烧残留物的组分变化规律

2.3.3 汽油燃烧残留物的数据解读

2.4 小结

3 常见塑料燃烧产物的干扰组分分析

3.1 前言

3.2 实验部分

3.2.1 仪器设备与材料

3.2.2 红外光谱的采集和数据处理

3.2.3 材质本身挥发物的采集

3.2.4 燃烧实验

3.2.5 仪器分析与数据处理

3.3 结果与讨论

3.3.1 改进材质本身挥发物检测方法

3.3.2 燃烧程度的影响

3.3.3 常见塑料燃烧残留物的鉴定干扰组分

3.4 案例应用——X省X市房屋纵火案

3.5 小结

4 不同条件下塑料干扰组分的变化规律研究

4.1 前言

4.2 实验部分

4.2.1 仪器设备与材料

4.2.2 热重数据的采集

4.2.3 材质本身挥发物的采集

4.2.4 热解模拟实验

4.2.5 燃烧实验

4.2.6 仪器分析与数据处理

4.3 结果与讨论

4.3.1 热解程度的影响

4.3.2 热解温度的影响

4.3.3 基质种类的影响

4.3.4 塑料燃烧、热解产物差异性分析

4.4 小结

5 基于燃烧产物特征组分分析的反应机理研究

5.1 前言

5.2 实验部分

5.2.1 仪器设备与材料

5.2.2 材质本身挥发物的采集

5.2.3 燃烧实验

5.2.4 仪器分析与数据处理

5.3 结果与讨论

5.3.1 燃烧反应机理

5.3.2 燃烧反应机理的影响因素

5.4 小结

6 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 创新点

6.3 研究展望

参考文献

附录

在学研究成果

致谢

#### （6）基于GC/MS的放火火灾汽油鉴定研究进展（论文提纲范文）

一、基于GC/MS的火灾现场汽油鉴定前处理相关技术

(一) 火场前处理

(二) 溶剂提取法

(三) 固相微萃取法

(四) 自动热脱附法

二、基于GC/MS的放火火灾汽油鉴定的干扰排除技术研究

(一) 特征离子碎片峰的分析

(二) 谱图识别优化的研究

三、结束语

#### （7）用于火灾物证技术鉴定的仪器联用技术（论文提纲范文）

1 分析仪器联用技术的发展历程

2 目前应用较广泛的仪器联用技术

2.1 分析仪器之间的联用技术

2.1.1 色谱联用技术

2.1.2 应用情况

2.1.3 热分析联用技术

2.2 样品前处理联用技术

3 结论

#### （8）塑料制品燃烧物对易燃液体放火剂鉴定干扰的研究（论文提纲范文）

1 实验部分

1.1 仪器设备

1.2 提取方法

1.2.1 SPME条件的筛选

1.2.2 检测方法

1.3 实验步骤

2 数据与结果分析

3 结论

#### （9）载体对柴油燃烧残留物成分GC-MS分析的影响（论文提纲范文）

1 柴油的组成及燃烧残留分析方法

1.1 柴油组成

1.2 燃烧残留分析方法

2 实验部分

2.1 实验材料与仪器

2.2 实验条件

2.3 样品制备

3 实验结果与讨论

3.1 各样品的总离子流图及其对应物质生成表

3.2 柴油燃烧残留物成分分布规律

3.3 柴油-地毯、柴油-棉布、柴油-麻纱残留物的对比

3.4 载体对柴油燃烧样品特征组分的影响

3.5 结论

#### （10）易燃液体放火案件物证分析技术的研究进展（论文提纲范文）

1 易燃液体放火案件物证特点和采集

2 易燃液体放火案件物证的提取

3 易燃液体放火案件物证的分析和鉴定

4 结 论

### 四、易燃液体放火物鉴定中干扰物排除的研究（论文参考文献）

- [1]放火火灾中酸化汽油残留物检测研究现状[J]. 孙龙浩,刘玲,金静,许洁. 武警学院学报, 2021(10)

- [2]灭火方式对纵火剂残留物分析影响的综述[J]. 张楠,杨泞琪. 山东化工, 2021(19)

- [3]风化效应对火场中易燃液体鉴定的影响[J]. 李秋璠梓,金静,邓亮,李慷旭,刘玲,孙潇潇,张金专. 消防科学与技术, 2021(04)

- [4]火场中有机高分子材料对汽油燃烧残留物鉴定干扰的研究进展[J]. 迟佳萍,栾林硕,金静,余志超,刘玲,李阳. 理化检验(化学分册), 2021(03)

- [5]塑料对汽油燃烧残留物鉴定的干扰研究[D]. 程芳彬. 中国人民公安大学, 2019(09)

- [6]基于GC/MS的放火火灾汽油鉴定研究进展[J]. 林跃楠,车强. 武警学院学报, 2018(08)

- [7]用于火灾物证技术鉴定的仪器联用技术[J]. 杨涵,张健. 化学世界, 2017(11)

- [8]塑料制品燃烧物对易燃液体放火剂鉴定干扰的研究[J]. 邓震宇,张得胜,吴宪,田桂花. 消防科学与技术, 2017(04)

- [9]载体对柴油燃烧残留物成分GC-MS分析的影响[J]. 邹红. 消防技术与产品信息, 2015(05)

- [10]易燃液体放火案件物证分析技术的研究进展[J]. 张方敏,潘旭海. 消防科学与技术, 2010(02)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/36ee16af9512ea1fbd0bf058.html