# 通信机柜调研报告

##### 问：通信产品的室外一体化机柜的主要作用是什么？

答：主要作用有：

1、箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境。

2、设备仓柜体采用通风散热，可选用热交换器作为散热设备。

3、蓄电池柜采用半导体制冷方式。颤碰

4、机柜具有动力与环境监控功能，能实现电源掉电、电源故障、门禁、温度、湿度、烟雾、水浸、蓄电池电压等磨洞隐告警并上传。

5、机柜布局合理，线缆引入、固定和接地等操作便瞎厅利，维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔，不会相互干扰。

6、机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。

7、机柜采用现场拼装方式。

- 总结：一体化机柜解决了建设传统基站选址难，部署慢且能耗高的缺点。

- 答：楼上二位都是放屁的。一体化机柜是针派念对传统基站存在选址难，能耗高，饥稿部署慢的缺点而研发的产品。简单点就是说把主设备、电池、电源系统、传输系统都塞到机柜里面，马路边建站，建个通信杆加个一体化机柜就解决问题，不用建设机房了尘肢困。

答：防晒、防水、防扰睁尘、防风、防破坏、防恶劣天气呗！

反正都是好，没有缓历岁不好的。

- 是人烂含都知道，还用问呀

##### 问：机柜的用途到底有哪些

答：1、机柜的安装固定功能

可安装固定IT设备、服务器等设备，主要固定方式是19英寸机架式安装，固定在U立柱上。由于机柜的主框架及U立柱设计比较方便安装设备，且承重能力竖指比较强，所以机柜内可安装比较多的设备，且比较整齐美观。

2、机柜的理线功能

机柜内部有各种理线槽、理线架、理线板及走线通道等，给机柜内部安装的各种设备提供非常方便的布线管基培理。

3、机柜的保护功能

机柜是一个相对封闭的空间，前后门关上后可以给内部设备起到保护作用，放置以外损坏等。比如可以放置老鼠进入机柜里面对设备或线缆进线破坏。

分类

按功能分：防火防磁柜，电源柜、监控机柜、屏蔽柜、安全柜、防水机柜、保险柜、多媒体控制台、文件柜、壁挂柜。

按适用范围：户外机柜、室内机柜、通信柜、工业安全柜、、电力柜、服务器机柜。

扩展分类：控制台、电脑机箱机柜、不锈钢余锋配机箱、监控操作台、工具柜、标准机柜、网络机柜。

- 以上内容参考

答：机柜的用途主要有以下几点：

1、机柜的安装固定功能——可安装固定IT设备、服务器等设备，主要固定方式是19英寸机架式安装，固定在U立柱上。由于机柜的主框架及U立柱设计比较方便安备春灶装设备，且承重能力比较强，所以机柜内可安装比较多的设备，且比较整齐美观。

2、机柜的理线功能——机柜内部有各种理线槽、理线架、理线板及走线通道等，给机柜内部安装的各种设备提供非常方便的布线管理。

3、机柜的保护功能——机柜是一个相对封闭的空间，前后门关上后可以给内部设备起到保护作用，放置以外损坏等。比如可以放置老鼠进入机柜里面对设备或线缆进线破坏。

- 4、机柜的散热功能——机柜前后门可以开孔，且可以根据要求增加散热风扇，通过一些面板辅件在机柜内部组成森明有效的散热通道，给仿扮机柜内部设备提供一个安全的运行环境。

##### 问：什么是户外通信机柜呢？

- 答：户外通信机柜是户外机柜的一种，多坦腊级组播，合理优化带宽，保证卓越的质量; 主控板实现一级复制，线卡完成二级复制; 确保每用户至少20+Mb/s(每槽位5G 转发能力)。DSLAM无缝演进到AG(ISAM-V)，支持 NGN语音接入; 纯IP架构，分布式处理，集败信宴中的维护管理;混插模式同时支持 DSL + POTS 业务, 维持察银现网模式仅一根铜线连接到 MDF，简化的电缆走线和MDF配置。完备的室外机柜系列，精简建网成本; 提供大中小系列容量的一体化室外机柜、室内经济型机柜;根据环境条件配置不同成本的配套设备。

答：户外通信机柜是户外机柜的一种，指直接处于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备。适合在室外环境，如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜，机柜内可安装基站设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配信雀套设备或为以上设备预留安装空间及换热容量，能为内部设备正常竖饥运行提供可靠的机械和环境保护的机柜涂层外观涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。对于无喷涂处理的机柜，外表面的光泽和纹理应均匀美观。

- 涂层附着力 机柜表面的涂层经附着力试验后，满足GB/T中等级的要求。用于制造机柜柜体外部的板材，采用厚度为大于等于1.5mm的热浸锌板，热浸锌板焊接后须喷涂户外粉。温控器件为散热型的柜体采用热浸锌板为板材，温控器件为制冷型的柜体采用大于等于1.5mm热浸锌板加10mm保温棉滑纤早结构为板材。涂层抗冲击 机柜表面的涂层经抗冲击试验后，无放射状裂纹、缺口等缺陷。涂层抗老化机柜表面的涂层抗老化。涂层耐溶剂机柜表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。

- 答：通信室外机柜是放在室外的，所以通信室外机柜的要求非常重要。以下主要是介绍通信室外机柜性能及优势、客户利益!性能及优势独特的产品设计理念-全分布式处理;全分布式的DSP机制保证了系统的易扩展性;分布式处理，由板搏野颂卡处理所有接入业务，无内部瓶颈，用户数量增加，只需要简单插入板卡即可进行扩展，便捷、低成本;主控部分无阻塞交换，无集线比，易于进基郑行用户扩展，适用于三重播放业务支持多种接入技术，快速提升接入带宽，支持ADSL/ADSL2+/SHDSL/VDSL2/LAN接入;支持所有板卡混插，业务槽脊穗位通用，灵活配置; 业界领先的VDSL2技术，率先在欧美规模商用。

本文来源: https://www.lw177.cn/article/817a8734a1f2084958321078.html