# 浪潮英信SOHO服务器上线

### 一、浪潮英信推出SOHO服务器（论文文献综述）

刘嵩[1]（2018）在《液/气双通道散热系统在数据中心的应用研究》文中提出数据中心是信息化社会的基石,随着大数据、人工智能、云计算等技术的兴起,信息化进程不断加快,极大地促进了数据中心的蓬勃发展。与此同时,如何解决传统单一风冷数据中心散热系统能耗大、能源利用率低、散热能力不足等缺陷就成为数据中心散热亟待解决的难题。为解决上述问题,基于数据中心发热特征,本文提出一种液/气双通道散热系统,即对数据中心高热流密度高发热元件采用高效、精准的液冷通道散热,对低热流密度低发热元件应用经济、便捷的气冷通道散热,以此来实现数据中心冷量的高效分配和利用。本文以该系统为研究对象,主要从以下几方面开展了研究工作:首先,阐述了液/气双通道散热系统设计原理。两个通道均包括内循环和外循环系统,对于外循环系统,分析了在不同地区外循环系统实现形式,并指出两个通道外循环系统是一致的;同时,对于液冷通道内循环系统,从新型水冷型热管散热器、双环路同程管路、温控单元、机柜分配水等几个方面进行了介绍;对于气冷通道内循环系统,从开放式机柜系统和封闭式机柜系统两个方面进行了介绍。其次,搭建了一个使用该系统的商用示范数据机房,并重点对液冷通道和气冷通道传热路径中关键部件进行了性能验证。发现在进水温度为25℃,流量为0.3L/min的情况下,70个散热器的平均热阻在0.07444℃/W,散热器整体性能一致性较好;同时,机柜分配水单元供水比较均匀。此外,研究了不同时刻、不同机柜高度、不同机柜位置对进风温度的影响,发现进风温度波动非常小,冷通道送风温度均匀稳定。然后,研究了影响液/气双通道散热系统性能的因素,并对液/气双通道散热系统液冷通道备份的可靠性进行了验证。通过机房现场实验,研究了服务器负载率、行级空调出风温度、新增服务器机柜、内循环供水压差及供水温度几个因素对该系统的影响。并通过实验测试了该系统能效水平,采用该系统后,数据中心机房小时平均PUE（Power useage effectiveness,电源使用效率）可达1.17,整体PUE在1.2以下。最后,针对气冷通道,采用缩短传热路径的方法进行了优化。通过经验公式对表冷器进行了计算校核,利用Icepak对两种气冷流道进行仿真分析,并选取了全国典型城市的湿球温度对优化后系统应用区域进行了分析,此外,利用合理的参数简化,估算了优化后系统PUE在1.1左右。基于此,以期能为优化后系统大规模应用研究奠定基础。

李维[2]（2010）在《安全服务器》文中研究表明我今天介绍的是服务器安全的现状,也是现在网络信息化的现状。信息系统的核心部分面临着非法接入、信息劫持、入侵渗透、病毒破坏、ROOTKIT级后门等众多威胁,而这些威胁的最终目标是我们网络的核心——服务器和存储,服务器中的大量应用和数据都是信息系统安全、稳定、高效运行的基础.

谢文砚[3]（2005）在《4个理由挑台Nocona》文中研究表明理由之一 64位操作系统就绪 Linux 2.6领先一步 从Unix系统演变而来的Linux系统，一直在服务器操作系统占有一席之地，再加上Linux是最早支持64位的操作系统之一，因此目前有许多64位服务器采用Linux系统作为主要的作业环境。 目前64位的硬件架构很多，导?

贾鹏雷[4]（2003）在《国产服务器的前世今生》文中研究表明中低端市场已经占领了半壁江山，群体崛起的国产服务器厂商如何将战果扩大到高端商用领域？ 在产业环境翻天覆地的今天，国产服务器的发展还能否重演国产PC品牌全线反攻的一幕？ ４月初的头两周，国产服务器厂商显得异常活跃。先是曙光大张旗鼓宣传其在高性能计算领域的服?

周蕾[5]（2001）在《浪潮服务器的三板斧》文中指出以浪潮英信为主的国内品牌服务器在2000年的国内服务器市场上取得了异常辉煌的成就，进入2001年，厂商需要不断地调整自身，以适应更激烈的市场竞争。同时，用户的需求越来越呈现多样化的态势，对厂商的技术水平、渠道和服务水平都提出了新的要求。在这样一个背景之下，浪?

路勇,舒绮滨[6]（2001）在《做您身边的服务器专家》文中提出对于服务器,一般人可能不太熟悉,但你肯定不会对互联网感到陌生,收发电子邮件,使用IP电话,进行电子商务无不通过互联网来实现。而这一切,又都依赖于幕后的英雄——服务器。简单地说,PC机就像一部部电话,散乱地分布在各个角落,而服务器就像是电话交换机,将一台台的PC（电话）连接起来,以自己为中心构建起一个完

刘逊[7]（2001）在《十问浪潮王恩东》文中提出一问：传统服务器基于“客户机／服务器”模式，其增长动力是由PC数量决定的。在Internet时代，服务器增长动力发生了什么变化？ 不错，在 PC／ Server模式小，PC的数量决定了服务器的容量。而伴随互联网的发展，传统“PC时?

关健[8]（2001）在《X-Server:服务器产业的二次革命？》文中提出“走遍美国” 镁光灯聚焦下的浪潮服务器事业部总经理王恩东在“X－Server”发布会现场也许想起了硅谷的阳光和亚特兰大的清风──2000年12月，他率领的“考察团”用近两周时间走访了美国十几家IT企业，着重探究?

小语[9]（2001）在《数字时代的“应用生存”──访浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理服务器事业部总经理 王恩东》文中指出

雅君[10]（2001）在《“傻瓜”服务器》文中研究表明提起服务器,许多用户首先想到的或许不是可靠的性能和完备的功能,而是枯燥的界面和繁琐的操作。如今,IT设备都讲智能化,浪潮新推出的英信SOHO服务器也充分显示了这一潮流。请看——

### 二、浪潮英信推出SOHO服务器（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浪潮英信推出SOHO服务器（论文提纲范文）

#### （1）液/气双通道散热系统在数据中心的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外研究现状

1.2.1 数据机房气冷散热方式研究

1.2.2 数据机房液冷散热方式研究

1.3 论文研究目标和研究内容

1.3.1 论文研究目标

1.3.2 选题来源

1.3.3 研究内容及方法

1.4 本章小结

第二章 液/气双通道散热系统设计原理

2.1 液/气双通道散热系统简介

2.2 液冷通道设计

2.2.1 内循环系统

2.2.2 外循环系统

2.3 气冷通道设计

2.3.1 内循环系统

2.3.2 外循环系统

2.4 本章小结

第三章 机房液/气双通道散热系统关键部件性能分析

3.1 开放式机柜的机房液/气双通道散热系统简介

3.2 液冷通道传热路径分析

3.2.1 水冷型热管散热器性能测试

3.2.2 液冷分配单元水力平衡校核

3.3 气冷通道传热路径分析

3.2.1 不同时间机柜进风温度变化

3.2.2 机柜不同高度上机柜进风温度分布

3.2.3 不同位置对机柜进风温度影响

3.4 本章小结

第四章 开放式机柜的机房液/气双通散热系统性能分析

4.1 液冷通道备份系统切换对服务器CPU温度影响

4.2 液/气双通道散热系统影响因素分析

4.2.1 服务器负载率对液/气双通道散热系统的影响

4.2.2 行级空调出风温度变化对液/气双通道散热系统的影响

4.2.3 内循环供水压差变化对液/气双通道散热系统的影响

4.2.4 内循环供水温度对液/气双通道散热系统的影响

4.2.5 新增服务器机柜对液/气双通道散热系统的影响

4.3 液/气双通散热系统能耗分析

4.4 本章小结

第五章 液/气双通道散热系统优化设计

5.1 封闭式机柜方案简介

5.2 封闭式机柜气冷通道优化设计

5.2.1 风机设计计算及选型

5.2.2 小温差表冷器设计计算

5.2.3 气冷流道数值仿真计算

5.3 优化后的系统应用区域分析及能耗估算

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （2）安全服务器（论文提纲范文）

服务器安全成计算环境安全发展的瓶颈

服务器安全面临的问题

浪潮与服务器安全

### 四、浪潮英信推出SOHO服务器（论文参考文献）

- [1]液/气双通道散热系统在数据中心的应用研究[D]. 刘嵩. 华南理工大学, 2018(01)

- [2]安全服务器[J]. 李维. 信息安全与通信保密, 2010(12)

- [3]4个理由挑台Nocona[N]. 谢文砚. 中国计算机报, 2005

- [4]国产服务器的前世今生[N]. 贾鹏雷. 计算机世界, 2003

- [5]浪潮服务器的三板斧[N]. 周蕾. 网络世界, 2001

- [6]做您身边的服务器专家[J]. 路勇,舒绮滨. 北京工商管理, 2001(06)

- [7]十问浪潮王恩东[N]. 刘逊. 中国电子报, 2001

- [8]X-Server:服务器产业的二次革命？[N]. 关健. 中国计算机报, 2001

- [9]数字时代的“应用生存”──访浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理服务器事业部总经理 王恩东[J]. 小语. 软件世界, 2001(01)

- [10]“傻瓜”服务器[J]. 雅君. 中国计算机用户, 2001(01)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/c4ce5346b2019bfc5147f1ca.html