# 麻纺厂除尘防爆

### 一、麻纺厂的除尘与防爆（论文文献综述）

石建中,汪秀清[1]（2012）在《火花探测熄灭系统在纺织行业应用的可行性》文中进行了进一步梳理纺织行业的火灾和粉尘爆炸危害极大,点火源是导致事故发生的条件之一。如能在事故发生前检测到火花可预防事故的发生,为此,探讨火花探测熄灭系统在纺织行业应用的可行性。介绍火花探测熄灭系统的工作原理和管道火花探测熄灭系统的基本组成,分析纺织厂火花源的产生及火花探测熄灭系统的安装位置。研究认为该火花探测熄灭系统的最大优点是发现火花立即熄灭,不影响生产的继续运行,可用于预防纺织行业粉尘爆炸,但为彻底消除引发火灾和爆炸的隐患,还要采取其他相应有效措施。

汪秀清,石建中,王正纲[2]（2012）在《纺织工业中火花探测熄灭系统的应用》文中研究说明纺织行业的火灾和粉尘爆炸的发生,点火源是导致事故发生的条件之一,若能在事故发生前检测到火花并灭之,完全可以预防事故的发生。火花探测熄灭系统能够胜任此项任务。本文介绍了火花探测熄灭系统的工作原理和管道火花探测熄灭系统的基本组成,分析了纺织厂火花源的产生,探讨了火花探测熄灭系统的安装位置,以及该技术在纺织行业大力推广还要做的大量试验实践工作。本火花探测熄灭系统的最大优点是发现火花立即熄灭,而不会影响生产的继续运行,属于预防纺织行业粉尘爆炸的积极方式。但是,目前国内纺织工业企业中使用该技术的较为少见,那么建立相应产品的国内生产标准和安装规范迫在眉睫,它是该技术统一、规范和推广的法规性保障。

石建中,汪秀清,王正纲[3]（2011）在《化学隔离抑爆系统在纺织行业的应用》文中指出介绍化学隔离抑爆系统的工作原理及其基本组成,以及典型的化学隔离抑爆系统产品,探讨在纺织行业化学隔离抑爆系统的安装位置。指出设备安装化学隔离抑爆系统后,不仅可预防和抑制其爆炸的发生,而且可以降低对其强度的要求,从而节省设备的经济投入。最后,为更全面更安全的保护过程设备,建议化学隔离抑爆系统应与更多的保护方案组合使用。

石建中,汪秀清[4]（2011）在《国内纺织企业粉尘爆炸预防现状的调研》文中进行了进一步梳理鉴于各种纺织原料危险程度的不同,选择了国内一些知名企业进行调研。通过与企业管理人员和技术人员的交流,了解到大部分企业对生产中防爆安全有一定的认识,如日常管理中,企业对粉尘的清扫,防止粉尘沉积这项工作做得不错,但是对于粉尘爆炸的抑爆、隔离、泄爆等新技术,目前基本没采用。调查中还发现,大部分企业的除尘器、除尘室、除尘管道及其配电柜的布置存在着不同的问题。

石建中,汪秀清[5]（2011）在《我国亚麻粉尘爆炸危险点及预防》文中研究表明介绍了亚麻粉尘产生的原因,分析了造成亚麻粉尘爆炸的危险点,提出了预防亚麻粉尘爆炸事故的对策。

刘栋臣,吴学华[6]（2008）在《为什么麻纺厂容易“发火”》文中提出麻纺织生产主要以黄麻、红麻、萱麻和亚麻作原料,制成麻线、麻布和麻袋等产品,亦可生产供人穿着的衣料。麻纤维由纤维素、半纤维素、木质素和少量蜡质、脂肪等成分组成,很容易燃烧（燃点15℃）,黄麻还能自燃。与棉花相比,麻纤维比较长而且粗硬,也很松散(棉花是单纤维,而麻通常呈束纤维状

朱源泉,刘重[7]（2004）在《麻纺厂的除尘与防爆》文中研究说明概述了除尘系统、通风除尘和除尘设想 ;阐述了明火的产生和明火的预防。得出了“只要建立有效的工作正常的除尘系统 ,控制住粉尘浓度 ,防止明火的产生 ,麻纺厂就会远离粉尘爆炸”的结论。

涂前文,王侠[8]（2004）在《CEFU型静电帘式高效除尘机的性能与应用》文中指出简述了全功能静电帘式高效除尘机的设计要求、结构原理和规格系列,介绍了该机在棉纺厂、麻纺厂的使用实例,指出了设备还需改进的方面。对设备运转技术数据进行了测试,结果表明,静电帘式高效除尘机过滤面积大,占地少,除尘效率高,能耗低。

黄郑华,李建华[9]（1998）在《纺织厂地下尘室火灾危险及其防治》文中指出纺织厂地下尘室是着火最多又不易扑救之处。本文介绍了沉降式和网罩过滤式、布袋过滤式尘室,同时分析了粉尘爆炸的特点、条件及防止其爆炸、火灾的方法。

潘大绅[10]（1991）在《九十年代纺织除尘技术发展方向浅议》文中认为本文综述了纺织除尘的重要意义,从分析滤尘机理提出除尘效果是设备结构、选用滤料和尘杂性质三者的综合表现结果的概念,设备结构合理是除尘功效的为首条件;通过除尘设备性能探讨提出开发带有前级过滤的组合式三级密闭除尘器的必要性。用试拟的除尘—空调联合布置方案说明上述概念和论点,提出九十年代纺织除尘技术发展方向。

### 二、麻纺厂的除尘与防爆（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、麻纺厂的除尘与防爆（论文提纲范文）

#### （1）火花探测熄灭系统在纺织行业应用的可行性（论文提纲范文）

1 火花探测熄灭系统的工作原理

2 纺织厂火花的产生

3 火花探测熄灭系统的基本组成

3.1 火花识别装置

3.2 熄灭火花装置

3.3 控制处理中心装置

3.4 增压水装置

3.5 声/光报警装置

4 火花探测熄灭系统安装的位置

5 结语

#### （3）化学隔离抑爆系统在纺织行业的应用（论文提纲范文）

1 化学隔离抑爆系统的工作原理

2 化学隔离系统的基本组成

3 典型的化学隔离抑爆系统

4 化学隔离系统的安装位置

5 结语

#### （4）国内纺织企业粉尘爆炸预防现状的调研（论文提纲范文）

1 对象的选择

2 企业防爆现状

2.1 亚麻纺织企业

2.2 棉纺企业

2.3 苎麻企业

3 结语

#### （5）我国亚麻粉尘爆炸危险点及预防（论文提纲范文）

1 亚麻粉尘

2 亚麻粉尘爆炸危险点

2.1 亚麻粉尘爆炸危险性认识不足

2.2 疏忽除尘工作的重要性

2.3 建筑布局不合理

2.4 有爆炸危险的设备布置过分集中, 缺乏必要的泄压设施。

3 亚麻粉尘爆炸事故预防[4][5]

3.1 建立规章制度, 加强安全管理

3.2 强化安全教育, 普及粉尘防爆知识

3.3 做好除尘工作

3.4 要有良好的泄压条件

3.5 选用建材时和施工过程中, 也要考虑防尘要求

3.6 建筑布局要合理

3.7 严格控制火源

#### （7）麻纺厂的除尘与防爆（论文提纲范文）

一、亚麻粉尘

1. 粉尘的产生

2. 粉尘的浓度

3. 粉尘的燃爆

二、通风除尘

1. 除尘系统

2. 除尘设备

3. 通风除尘

4. 清除积尘

5. 除尘设想

三、预防明火

1. 明火的产生

2. 明火的预防

#### （8）CEFU型静电帘式高效除尘机的性能与应用（论文提纲范文）

1 设计要求与结构原理

1.1 设计要求

1.2 除尘机结构

1.3 一级纤尘过滤装置

1.4 二级纤尘过滤装置

1.5 纤维分离与纤尘分离

1.6 产品工业化及人性化设计

2 全功能静电帘式高效除尘机的主要规格及性能(见表1)

3 浙江某棉纺织公司使用情况

3.1 工艺流程

3.2 工艺配置及设计情况

4 金博亚麻纺织有限公司使用情况

4.1 工艺流程

4.2 工艺配置及设计情况

4.3 使用效果

4.3.1 产品质量

4.3.2 生产现场环境

4.3.3 节能效果

5 尚待继续努力的方面

5.1 二级滤料

5.2 制作工艺

5.3 油漆外观

5.4 其他

6 结束语

### 四、麻纺厂的除尘与防爆（论文参考文献）

- [1]火花探测熄灭系统在纺织行业应用的可行性[J]. 石建中,汪秀清. 纺织学报, 2012(02)

- [2]纺织工业中火花探测熄灭系统的应用[J]. 汪秀清,石建中,王正纲. 中国安全生产科学技术, 2012(02)

- [3]化学隔离抑爆系统在纺织行业的应用[J]. 石建中,汪秀清,王正纲. 武汉纺织大学学报, 2011(06)

- [4]国内纺织企业粉尘爆炸预防现状的调研[J]. 石建中,汪秀清. 纺织科技进展, 2011(05)

- [5]我国亚麻粉尘爆炸危险点及预防[J]. 石建中,汪秀清. 科技创新导报, 2011(27)

- [6]为什么麻纺厂容易“发火”[J]. 刘栋臣,吴学华. 新安全 东方消防, 2008(09)

- [7]麻纺厂的除尘与防爆[J]. 朱源泉,刘重. 辽宁丝绸, 2004(04)

- [8]CEFU型静电帘式高效除尘机的性能与应用[J]. 涂前文,王侠. 棉纺织技术, 2004(05)

- [9]纺织厂地下尘室火灾危险及其防治[J]. 黄郑华,李建华. 工业安全与防尘, 1998(04)

- [10]九十年代纺织除尘技术发展方向浅议[J]. 潘大绅. 纺织学报, 1991(07)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/dc4c3beaab45e0673530603e.html