# 浅谈建筑物的消防排水

### 一、建筑消防排水探讨（论文文献综述）

李雯[1]（2021）在《高层教育建筑设计浅析》文中研究指明建筑工程行业对于促进国家经济发展具有重要的作用。在教育建筑的工程设计中,对建筑的消防设计和安全性能应特别关注。文章结合实际案例,将研究视角聚集高层教育建筑中消防应注意的问题,对既有建筑的消防改造设计进行了全面探究,旨在为类似项目提供参考。

邓永刚[2]（2021）在《探讨民用建筑消防给排水设计》文中研究指明消防给排水作为现代民用建筑工程中的重要组成部分,其设计质量直接影响建筑物的各项功能,并涉及居民生命财产安全。通过科学开展建筑消防给排水工作,可减少建筑火灾事故造成的损失,持续提高民用建筑设计水平。文章对民用建筑消防给排水设计要求及要点进行分析,为同类工程提供设计参考。

彭贤玉[3]（2021）在《高层建筑给排水消防设计方法分析》文中认为近年来,我国的城市化进程越来越快,城市规模越来越大,与之对应的城市中的高层建筑也越来越多。高层建筑在设计中有很多需要注意的问题,给排水消防设计是非常关键的设计项目之一,对于整个高层建筑的设计非常重要。给水和排水是相互联系又相互独立的两个系统,是相辅相成、缺一不可的,随着高层建筑的高速发展,给排水消防设计也越来越受到重视。本文对高层建筑的给排水消防设计要点进行分析,从设计的要点出发,论述高层建筑给排水消防设计的思路和方向,并提出优化措施,为高层建筑的给排水消防设计提供一定的参考。

王帅,贲岳[4]（2021）在《核电厂汽机厂房内消防排水设计研究》文中进行了进一步梳理以满足工程实际需要,确定了核电厂汽机厂房内消防排水的设计方案。消防排水应按含油和非含油分质排放,其排水能力按不小于消防给水设计流量设计。通过研究,大流量消防排水的场所宜采用雨水斗,同时,通过合理地分区、分质收集,结合开孔处挡沿、设备基础及排水沟道等措施,能较好地实现有组织分区、分质排水,满足日益严格的消防和环保要求,避免水灭火后产生次生灾害,确保核电厂安全稳定运行,为相关工程提供借鉴和参考。

刘怀军[5]（2021）在《高层建筑给排水及消防设计研究》文中研究表明伴随着我国时代与经济的高速发展与增长,带动着建筑行业迅速的繁荣与发展,越来越多的高层建筑应运而生,但是因为高层建筑具有复杂、特殊的性质,所以给排水及消防设计工作显得十分的重要且关键。如果给排水与消防设计出现缺乏科学性与合理性等问题,势必会造成严重的消防隐患存在其中,日后高层建筑当中一旦发生火灾,会对人们的生命及财产安全造成不同程度的影响与伤害。因此,根据高层建筑自身的特点及国家现行规范、标准,研究出与之相对应的设计方案,并不断优化与完善消防系统。本文主要对高层建筑给排水及消防设计方案及高层中现有消防设施的布置进行了分析,研究了高层建筑给排水以及消防设计普遍存在的问题,并提出了与之相对应的高层建筑给排水及消防管道设计方案与策略,希望能够在提升高层建筑安全性与舒适性方面起到一些参考与帮助的作用。

王誉霖[6]（2021）在《建筑室内给排水消防设计及施工质量》文中认为建筑室内给排水消防设计对保证消防工作的顺利进行,保障人们居住与工作安全,提高建筑物施工质量具有重要的意义。鉴于此,本文对建筑室内给排水消防设计现状、存在的问题、技术重点、质量控制有效措施进行了分析与阐述,总结出室内给排水消防设计的技术要点包括消防给水和排水技术、消防自动灭火技术,排水消防施工质量控制的有效措施包括报警阀、消防泵房施工控制等结论,希望对优化建筑室内给排水消防设计及提高给排水消防施工质量有所帮助。

朱锐[7]（2021）在《高层建筑给排水消防设计关键技术探究》文中研究指明城市化水平的逐渐提高,使城市人口不断增加,在城市建筑用地越来越紧张的情况下,高层建筑的使用逐渐增多,给消防工作带来了新的压力。给排水消防设计是高层建筑建设过程中重要的设计施工项目,需要设计人员把握设计要点,做好设计工作。高层建筑的给排水设计影响着人们居住、办公环境的安全性,因此本文从高层建筑的给排水消防设计内容出发,找到目前给排水设计中存在的问题,并分析了高层建筑给排水消防设计的关键技术,希望对设计工作有所助益。

崔云巍[8]（2021）在《高层建筑给排水消防设计关键技术分析》文中提出近年来,建筑行业正在快速发展,而社会各界对于建筑工程的质量要求也越来越高。对于高层建筑工程而言,建筑质量安全与建筑整体给排水系统的消防设计、运行息息相关,也因此人们对于给排水消防设计重视程度越来越高。基于此,文章对高层建筑给排水消防系统设计的相关要求及当前面临的普遍性问题进行深入分析,进而对高层建筑给排水消防系统设计关键技术的运用进行有效探讨,希望能够为提高高层建筑给排水消防设计水平提供有效参考。

李权[9]（2020）在《高层建筑消防给排水设计实践与探讨》文中研究表明伴随着城市化建设速度越来越快,人们对建筑的要求也越来越复杂化,建筑用地面积正在逐渐缩小,高层建筑成为当前城市建设覆盖的主要建筑类型,因此加强高层建筑的使用安全设计,将高层建筑消防给排水设施设计施工作为重点内容,是当前高层建筑建设的必然要求。本文就高层建筑消防给排水设计的现状及优化措施进行探究。

张家富[10]（2020）在《也谈“排水泵是否为消防负荷”》文中研究表明针对"排水泵是否为消防负荷"这一业界长期存在争议的问题,阐述笔者的看法。从使用功能、规范条文、消防用水量等几个方面对该问题进行剖析,提出处理建议:排水泵是否为消防负荷应该由给排水专业确定;在设计阶段,最终结论以给排水专业提资明确;在图审阶段,审图人员应根据给排水专业所提资料来判断设计是否正确。

### 二、建筑消防排水探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、建筑消防排水探讨（论文提纲范文）

#### （1）高层教育建筑设计浅析（论文提纲范文）

1 工程概况

2 高层教育建筑工程的改造

2.1 高层教育建筑的改造应与时俱进

2.2 高层教育建筑的设备专业设计

2.3 高层教育建筑的消防日常管理

3 消防设计

3.1 消防加压泵房位布置考虑

3.2 建筑消防系统高位水箱的设计

3.3 排水的问题

4 高层建筑在消防设计中存在的不足与问题

4.1 高层建筑消防给水系统不佳

4.2 高层建筑高区和低区划分难以平衡

5 结语

#### （2）探讨民用建筑消防给排水设计（论文提纲范文）

1 民用建筑消防给排水设计要求

1.1 消防给水设计要求

1.2 消防排水设计要求

2 民用建筑消防给排水设计要点

2.1 消防给水系统的选择

(1）基于给水压力选择。

(1)低压给水系统。

(2)临时高压给水系统。

(3)高压消防给水系统。

(2）基于供水范围选择。

(3）基于灭火方式选择。

2.2 消防水池设计

2.3 消防水泵设计

2.4 消火栓设计

2.5 区域消防系统高位水箱设计

2.6 消防排水设计

3 结语

#### （3）高层建筑给排水消防设计方法分析（论文提纲范文）

0前言

1 高层建筑给排水消防

1.1 高层建筑给排水消防设计的主要内容

1.2 高层建筑给排水消防设计的特点

2 当下高层建筑给排水消防设计中存在的问题

2.1 消防排水管道出现堵塞

2.2 消防给水管道渗漏问题

2.3 消火栓系统减压阀的选择不当

2.4 消防水池设置不标准

3 高层建筑给排水消防设计要点

3.1 合理选择管道材料

3.2 科学设计消防排水系统

3.3 高层建筑消防给水系统

3.4 注意给排水消防管道的协调

4 高层给排水消防系统设施

4.1 普通消火栓消防系统设计

4.2 自动喷淋消防系统设计

5 高层建筑给排水消防设计要点的创新思考

5.1 走可持续发展的道路

5.2 落实各阶段的工作

5.3 降低浪费，加强回收

6 结语

#### （4）核电厂汽机厂房内消防排水设计研究（论文提纲范文）

1 引言

2 相关规范对消防排水设计要求

3 核电厂汽机厂房水消防系统设计

4 核电厂汽机厂房消防排水系统设计

4.1排水分区

4.2 排水设施

5 结论与展望

#### （5）高层建筑给排水及消防设计研究（论文提纲范文）

1 高层建筑给、排水及消防设施的重要性分析

2 高层建筑给排水及消防管道的要求

(1)给水设计的要求

(2)排水设计要求

3 高层建筑给排水及消防设计中存在的问题分析

(1)针对性设计素养的缺乏，对国家规范、标准的理解不到位

(2)消防水管网试压问题

(3)自动喷水灭火系统设计出现问题

4 高层建筑给排水及消防设计方法与策略

(1)科学、合理地进行设置消防管网

(2)自动喷水灭火系统的设计

(3)根据现有水源及水压对消防给水系统进行科学、合理的选择

5 结束语

#### （6）建筑室内给排水消防设计及施工质量（论文提纲范文）

1 建筑室内给排水消防设计现状

1.1 建筑室内给排水消防设计不符合标准

1.2 建筑室内给排水消防设计问题频出

2 建筑室内给排水消防设计存在的问题

2.1 排水设计问题

2.2 消防设施问题

2.3 给水、排水体系问题

2.4 给排水管道问题

3 建筑室内给排水消防设计技术重点

3.1 自动灭火技术

3.2 消防给水技术

3.3 消防排水技术

4 建筑室内给排水消防设计施工质量控制有效措施

4.1 设置报警阀

4.2 设置相应的消防泵房

4.3 设置室内消火栓

4.4 消防排水、给水系统施工

5 结语

#### （7）高层建筑给排水消防设计关键技术探究（论文提纲范文）

一、高层建筑给排水消防设计内容

（一）给排水设备消防设计

（二）生活供水设计

（三）污水处理设计

（四）给水系统消防设计

（五）排水系统消防设计

二、高层建筑给排水消防设计存在的问题

（一）设计理念问题

（二）消火栓问题

（三）自动灭火系统设计问题

三、高层建筑给排水消防设计的关键技术

（一）消防供水、排水设计

（二）消防水泵房和消防水池设计

（三）消火栓消防系统设计

（四）自动灭火系统设计

四、结语

#### （8）高层建筑给排水消防设计关键技术分析（论文提纲范文）

1 高层建筑给排水消防设计相关要求

1.1 给水系统设计要求

1.2 排水系统设计要求

2 高层建筑给排水消防设计面临的主要问题

2.1 自动灭火系统不足

2.2 消火栓系统设计缺陷

2.3 设计理念变通性不足

2.4 给水水管网试压不规范

3 高层建筑给排水消防设计关键技术分析

3.1 消防供水技术

3.2 科学设置消防水池

3.3 消防水泵房设计技术

3.4 消火栓设计

3.5 自动喷水灭火技术

3.6 消防排水技术

4 结语

#### （9）高层建筑消防给排水设计实践与探讨（论文提纲范文）

1 高层建筑给排水消防设计概述

1.1 我国对高层建筑给排水消防设计的要求

1.2 高层建筑给排水消防的主要内容

1.3 高层建筑给排水消防的重要意义

2 高层建筑给排水消防设计现状分析

2.1 设计人员理念较为落后

2.2 高层建筑消防系统水压不稳定

2.3 消防设施缺乏科学规范的管理

3 高层建筑给排水消防设计优化创新的措施

3.1 提高设计人员的综合素质能力

3.2 结合信息化技术提高设计研究水平

3.3 优化创新消防给排水机械设备

3.4 健全给排水消防系统的管理体系

4 结语

#### （10）也谈“排水泵是否为消防负荷”（论文提纲范文）

1 问题由来

2 一点看法

3 问题剖析

3.1 从使用功能剖析

3.2 从规范条文剖析

3.3从消防用水量剖析

4处理建议

5结语

### 四、建筑消防排水探讨（论文参考文献）

- [1]高层教育建筑设计浅析[J]. 李雯. 智能城市, 2021(24)

- [2]探讨民用建筑消防给排水设计[J]. 邓永刚. 智能城市, 2021(13)

- [3]高层建筑给排水消防设计方法分析[J]. 彭贤玉. 四川建材, 2021(05)

- [4]核电厂汽机厂房内消防排水设计研究[J]. 王帅,贲岳. 工程建设与设计, 2021(09)

- [5]高层建筑给排水及消防设计研究[J]. 刘怀军. 居舍, 2021(10)

- [6]建筑室内给排水消防设计及施工质量[J]. 王誉霖. 房地产世界, 2021(06)

- [7]高层建筑给排水消防设计关键技术探究[J]. 朱锐. 今日消防, 2021(02)

- [8]高层建筑给排水消防设计关键技术分析[J]. 崔云巍. 城市建筑, 2021(05)

- [9]高层建筑消防给排水设计实践与探讨[J]. 李权. 居舍, 2020(35)

- [10]也谈“排水泵是否为消防负荷”[J]. 张家富. 建筑电气, 2020(09)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/e0530f87ce72467ef8882be7.html