# 泵组改造与施工

### 一、水泵机组的改造施工（论文文献综述）

吕艺枫[1]（2021）在《海阳核电厂服务水系统改造实验及性能分析》文中提出核电机组具有清洁无排放、性能稳定、运行成本低廉等特点,在我国能源结构中扮演着重要角色。核电厂的服务水系统（海水循环冷却）调试期间发现系统的实际最大流量和设计流量有较大差距。本文以核电厂用服务水系统为研究对象,采用实验研究、理论计算和数值模拟方法对系统的流动特性进行了分析,提供了较为可行的改造方案。主要研究内容如下:1.对服务水系统进行一系列实验研究,探究了不同工况下管路系统的流动特性,获得了系统和管网的阻力特性曲线,分析得到了导致系统流量偏低的三个主要原因:泵功率偏低、设备流阻较大,管道局部阻力较大。2.对循环水泵进行了理论计算和实验研究,确定了泵的实际性能曲线,提供了水泵叶轮的改造方案,提升泵效率约8%。3.对管网设备的流阻特性进行分析,发现系统自动反冲洗过滤器流阻过大,探究了从扩大管道内径方向研究减少流阻的可行性,提供降低流阻的改造方案。4.对管道内凸起结构进行了数值建模分析,得到由于热熔凸起引起的局部流阻特性,提供了一种可行的改造方案。5.从改造效率、施工工期及经济性等方面对比三种减少流阻增大流量的方案进行了综合分析,选取了最佳的方案组合,改造后在正常水位下系统流量能够达到设计值以上。

陶东,吴荣[2]（2020）在《泉眼山泵站“6+1”运行调整工程关键技术研究及应用》文中指出为加快推进宁夏中部干旱带脱贫攻坚、解决水资源短缺问题,宁夏回族自治区水利厅提出了固海扬水工程渠首泉眼山泵站"6+1"运行调整工程,将首级泵站由原设计5台运行、2台备用"5+2"运行方式调整为6台运行1台备用"6+1"运行方式,增加流量3.8 m3/s,配套对后续泵站及渠道进行增流改造。固海"6+1"运行调整工程开展了水泵增流叶轮研制和试验运行、泵站运行及优化调度、渡槽降低糙率等研究。研究成果为本工程改造提供了技术支撑和低成本解决方案,在固海扬水工程增流改造工程实践中得到了应用,取得了明显成效。

郭晨[3]（2020）在《下寨泵站改造方案论证与水工结构设计优化》文中研究表明灌溉排水泵站是以水泵为核心的机电设备和配套建筑物所构成的一个抽水系统,它集灌溉与排水功能为一体,是民生水利工程尤其是各大灌区的重要组成部分。特别是陕西地处西北干旱半干旱地区,农业灌溉用水比较紧缺,因此许多地区依靠灌排泵站来提供灌溉水源,这已成为农村基础设施不可或缺的一部分。然而由于我国早期建设的灌排泵站设计标准低、装置效率低、能耗高等因素,加之运行多年管理不当、养护维修不及时,使得其水工建筑物开始出现结构老化、钢筋锈蚀、混凝土碳化等耐久性劣化问题,严重影响了泵站的正常使用和灌区综合效益的发挥,进而影响农业生产发展,危害国家粮食安全。位于陕西关中地区的抽洛灌区下寨泵站原建设设计标准偏低,提水效率逐年下降,泵站设施及主要建筑物结构和材料耐久性劣化,已经严重影响了灌溉设施的效用,现亟待进行更新改造。在实施改造前需对泵站水文、水资源以及地质情况进行全面调查研究,对泵站的设计参数及技术经济指标进行整体复核,以便应对变化了的现状情况。在深入分析泵站所存在问题的基础上,对泵房及附属建筑物、水泵电动机、水力机械与金属结构、暖通消防设备、水工建筑物等受损部分进行技术改造,从而确保泵站效率的提高。本文主要从改造策略方面对下寨泵站的更新改造进行分析研究,对泵站扬程分级、水泵选型及机组布置进行方案论证,根据改造方案对主要水工建筑物进行设计优化。具体研究内容如下:（1）本文在概述抽洛灌区下寨泵站工程概况的基础上,结合其灌溉任务,参照陕西省用水定额、陕西省作物需水量及分区灌溉模式确定了泵站新的灌溉制度表;由于下寨泵站的灌溉任务是由其三级站所承担,因而本文采用综合分析法论证确定了将原一、二级站合并为新站的扬程分级方案。（2）在分析了原水泵机组设计情况和存在的问题后,本文对各级站的水泵选型及布置形式分别拟定了不同的方案,通过比较各方案之间的水泵性能、配水灵活度、装机功率等方面,最终优选出适合各级站的合理方案。（3）针对泵站新布局下的主要水工建筑物进行设计计算。主要包括对新一级站的进水部分进行岸坡冲刷分析;对最不利管道稳定的镇墩进行受力分析与抗滑、抗倾覆稳定分析,并确定其尺寸;对新二级站进水池的边壁形式通过比选确定了最佳方式,并计算确定进水管的相对位置及进水池尺寸;设计计算了各级站的出水池尺寸等。根据上述计算成果绘制完成了泵站进水部分设计图、镇墩设计图、进水池设计图、各级站出水池设计图。通过本文的方案优化及设计计算研究,使得下寨泵站更新改造工程深入推进,进一步完成对灌区灌溉用水及生活用水的保障任务。论证后的合站方案总装机功率有所减小,降低了泵站的运行能耗;且由于一二级站之间无灌溉面积,合站后并不影响其灌溉任务,同时节省5套机电设备;相较不合站方案,该方案由于减少了部分施工内容从而进一步缩短了施工工期,节省了工程投资。另外对各级站推选的水泵机组选型布置方案配水灵活度较高,所选电机功率运行能耗较低,投资预算也更小更经济。水工结构设计方面进行了详细的设计计算,不仅确定了各主要水工建筑物的尺寸与最佳布置形式,而且利用相关软件绘制完成了设计图。这对以后类似泵站改造工程方案优化具有借鉴意义。

王怀丰[4]（2020）在《热电厂汽轮机通流改造及安全管理分析》文中研究说明汽轮机通流部分设备的质量直接关系到热电厂机组运行的可靠性。为了响应国家节能减排的环保号召,热电厂加强汽轮机通流部分改造,并对改造后的性能要求也有了很高的期盼,对于降低热电厂经济成本,提高汽轮机运行安全性和稳定性有着重要意义。对此,以唐山热电厂#1汽轮机为例,提出#1汽轮机通流改造方案设计以及提高改造工程安全性的安全管理举措。首先,围绕着#1汽轮机运行现状,提出原有#1汽轮机机组存在的安全方面问题,如通流叶片结垢引发转子不平衡,通流设计水平降低通流效率,原机组制造、安装及运行质量差等;其次,设计唐山热电厂#1汽轮机增容改造方案,从而提高机组经济性;然后,对#1汽轮机通流改造工程的安全管理举措进行深入研究,从管理意识、管理制度、管理方法及管理人员四个方面进行系统分析,为保障工程改造安全性打下良好的基础;最后,对#1汽轮机通流安全改造的效果进行分析。结果表明:唐山热电厂#1汽轮机通流改造后,汽轮机的铭牌出力提高5%～10%,供电标煤耗降低约13.94g/k W.h,#1机组每年可节约燃煤约2.48万吨,有显着的节能效果,还提高了机组出力,每年可增加发电量190GWh,具有很高的经济价值。图13幅;表31个;参43篇。

权赫[5]（2020）在《徐州华润电力#4机组DCS系统改造与应用研究》文中提出分散控制系统（DCS）作为一种成熟的控制技术,是通过计算机对工业生产现场进行分散控制、分散操作、集中管理和集中监视,现如今已在国内火电行业内被广泛应用。徐州华润电力有限公司二期#4机组于2004年建成投产,至进行改造时已运行13年之久,其DCS控制系统出现了设备老化,自动化程度不高,系统故障率逐年升高,系统兼容性不完备等问题,已经影响到了机组的正常安全运行。故徐州华润电力有限公司于2017年5月开始进行二期#4机组的DCS改造项目。本文以此次DCS改造项目为研究对象,首先描述了DCS的历史发展和国内外的现状,然后提出了本次改造的要求,在引出OC 6000e Nexus控制系统的基础上,对DCS中的连锁逻辑控制和自动逻辑控制进行了设计,通过对施工阶段以及调试阶段进行讨论,得出了此次改造改造效果良好这一结论。文章对连锁逻辑控制和自动逻辑控制的设计进行了重点的讨论,通过设计举例阐明了设计的过程。在自动逻辑设计中对被控对象进行了数学建模与仿真,通过对仿真结果的分析指导逻辑的梳理与控制组态的设计。此次改造从改造结束至今,已连续运行了1年零9个月,并未出现因DCS系统故障而引起的机组安全运行问题,完全达到了改造所预期的要求,同时取得了显着的经济效益与社会效益。该论文包含图片36幅,表格13个,参考文献85篇。

张治玲[6]（2020）在《高层建筑设备层噪声影响及降噪设计研究》文中提出近年来,我国的高层建筑快速发展,一栋栋摩天大楼接踵而起。绿色建筑、健康建筑理念的普及与落实提高了人们对室内声环境质量的要求。设备噪声是影响高层建筑室内声舒适度的重要因素。地上设备层的设备与位于地下层或在建筑外单独放置的设备在降噪原理无本质区别,但设备层的噪声沿管道和结构纵向传递,直接影响相邻楼层的声环境质量。与地下层和一层相比,标准层人员流动性相对较小,对空间品质的要求更高,从而对设备层降噪有更高的要求。因此,高层建筑设备层噪声影响与降噪设计的研究非常具有现实意义。本文首先整理了国内外有关设备层降噪的研究现状,之后通过资料搜集与随机抽样调查,发现高层建筑设备层噪声问题依然存在,接着对长沙多个高层建筑进行深入调研,根据调研结果,从降噪方法、噪声测量数据、平面布局、室内装修、楼板刚度等角度进行分析,总结减少噪声影响的设计策略。在调研现状的基础上,对设备层降噪设计方法进行系统地归纳整理。用分析所得设计策略与设计方法指导实际设备层降噪设计项目,证明了以下结论的价值:（1）考虑楼板刚度影响后,只在机房范围进行降噪设计可以达到不错的降噪效果;（2）来自设备层的噪声A声级控制在43 d B（A）以下,倍频带声压级不在多频段超出NR35限值时,标准层几乎不受设备层噪声影响;（3）主观感受对判断设备层噪声影响具有重要作用,人对噪声的感知与注意力集中度、停留时间、背景声环境有关。

岳愿[7]（2020）在《医院类公共建筑空调系统节能改造工程实践及运行分析》文中研究表明随着经济的发展,化石能源的消耗不断增加,能源消耗带来的污染问题也日趋严重。采暖空调系统能耗在社会总能耗中占有较大比重,在民用建筑中,大型公共建筑的空调能耗尤为突出。此类空调系统运行时存在主机出力与需求不匹配、输送能耗大、管网水力失调、自动化程度低、运行管理不合理等一系列问题,大大增加了能源的消耗。在实际工程背景下对大型公建空调系统进行节能研究非常必要。本课题选择大型公建中有代表性的医院建筑为对象,采用理论分析、实际调研以及工程实践的方法,对新乡某医院现有中央空调系统进行节能改造。首先,对该医院9#机房空调系统现状进行了调查,分析了该机房的热泵主机和循环水泵耗电量情况。发现该机房热泵主机60%的时间都处于50%及以下的负荷率下运行,主机能效低,能耗大,运行管理不合理;用户侧水泵、地源侧水泵设计流量偏大,系统长期大流量小温差运行。根据系统现状,提出了系统改造方案。通过安装必要的测量和控制设备,增加智能化控制系统,采用热泵主机群组控制、水温重置、泵组优化控制、用户侧压差变频控制、地源侧水温优化控制等一系列优化控制技术,完成了对原有系统的节能改造。通过对比分析历史运行数据,在给定工况下节能改造后热泵主机运行能耗降低了14.6%,用户侧水泵运行能耗降低了33.1%,地源侧水泵运行能耗降低了37.2%。系统综合运行能耗降低25.3%。本次改造实现了该院中央空调系统的节能运行,可为其他公共建筑类中央空调系统节能改造提供实际的节能改造经验。

金生祥,刘俊,倪云泽[8]（2020）在《岱海电厂“水改空”及汽轮机“跨代”改造难点分析》文中研究指明论述了内蒙古岱海电厂水冷改空冷及汽轮机"跨代"升级改造工程的背景、设计难点及施工难点。从汽轮机本体及基座改造、辅机冷却水改造、给水泵汽轮机改造、排汽装置改造等方面介绍了改造工程的设计过程;从设备制造、监造方面介绍了设备制造工期和质量控制;从汽轮机本体及各个系统安装施工方面介绍了工程的施工工期。实践证明,对燃煤机组实施水冷改空冷技术是可行的,由湿冷汽轮机的"座缸"式轴承座改造为直接空冷汽轮机的"落地"式轴承座,对汽轮机基础的梁柱实施加宽加固改造是可行的,在600 MW机组上采用干湿联合冷却技术冷却辅机水是可行的,且有明显的节水和环保效益。研究成果可以为国内外有类似情况的电厂实施改造提供参考和借鉴。

陈名生[9]（2019）在《江苏南京六合区农村小型泵站运行效率提升研究》文中研究说明提升农村小型泵站运行效率,对促进现代农业发展、提高农业水旱灾害防御能力,改善当前农村人居环境具有重要作用。本文在调查江苏省南京市六合区农村小型泵站基本情况的基础上,开展泵站运行存在问题的分析,构建农村小型泵站运行效率综合评价指标体系,明确了指标计算方法,建立了泵站运行效率综合评价模型,探索农村小型泵站运行效率提升措施,提高农村小型泵站建设与管理水平。本文的主要研究内容与成果:（1）通过对南京市六合区农村小型泵站现状调查分析,梳理了六合区农村小型泵站在设计、施工、管理等方面的问题。（2）针对南京市六合区小型泵站建设与运行管理主要问题,构建了农村小型泵站运行效率综合评价指标体系,明确了指标计算办法,构建了泵站综合评价数学模型,并开发了农村小型泵站运行效率综合评价计算机评价模块。可通过评价模块对泵站技术指标、泵站运行状态、泵站老化状态、泵站管理状况等方面进行综合评价分析;同样可通过综合评价得分分类,为全区泵站更新改造计划编制和运行效率提升提供科学理论依据。（3）采用本文提出的小型泵站运行效率综合评价方法,对六合区2018年各街镇上报的48座泵站进行综合评价、得分排序,编制了六合区2018年度农村小型泵站改造实施方案。对马鞍栗张灌排站、金牛湖小山灌溉站、龙袍鹅留排涝站等典型泵站,采用该方法进行了实例评价与分析,并从泵站技术、泵站运行、泵站管理等角度,提出了农村小型泵站运行效率提升的工作途径。

张义显[10]（2019）在《NX火力发电厂尖峰冷却项目质量控制及改进研究》文中提出火电厂作为国内电力能源供应的主要来源,其构件必须具备能源、水资源等条件,但同时满足两种条件的区域又比较少。国内水资源短缺、能源分布不均匀的现状给火电厂的建设和发展带来了直接的威胁。现代新型空冷机组的引进和直冷系统的引进,极大程度减少了火电厂对水资源的依赖程度,其发电耗水量仅仅达到传统机组的常规湿冷机组的16.7%左右,所以,目前直冷技术是火力发电厂发展和改革的重要方向,并被广泛推广和应用在现代火力发电中。本文从火力发电厂直冷技术引进的必要性出发,分析了火电厂冷却系统改造的背景和意义,同时探讨了直冷技术的国内外发展现状、实践应用等。随后,本文探讨了火电冷却项目的直冷技术、冷却系统构成、施工质量控制等基本理论,并分析了火力发电厂冷却项目质量控制的要点和质量影响因素分析,为进一步探讨尖峰冷却项目的改造方案设计、施工过程质量控制等提供了理论基础。随后,本文对NX火力发电厂冷却项目改造进行了探讨,并提出了具体的改造方案。之后,本课题又探讨了火力发电冷却项目的施工质量,如空冷机组的容量大、真空严密性要求高、焊缝质量要求高等,并提出了施工前、施工过程中、施工后的具体质量控制措施。最后,本文探讨了施工质量的控制方案、改进方案,并运用模糊质量控制方案的评估进行了方案论证,同时分析了项目改造和质量控制的经济效益等。直接空冷技术的引进,全面改善了传统火电厂的冷却技术,并解决了水资源短缺的问题。通过科学的质量控制,保证火力发电厂冷却改造项目能够达到预期的目的。

### 二、水泵机组的改造施工（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、水泵机组的改造施工（论文提纲范文）

#### （1）海阳核电厂服务水系统改造实验及性能分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

符号说明

第一章 绪论

1.1 课题背景与研究意义

1.2 核电技术简介

1.3 机型主要设计特点

1.4 核电站服务水系统简介

1.5 主要研究内容

第二章 服务水系统水力实验研究

2.1 系统性能实验设计

2.2 现场实验

2.3 实验工况海水情况

2.4 小结

第三章 基于实验数据的在线部件流动性能分析

3.1 系统总阻力和管网特性曲线

3.2 水泵运行流动分析

3.3 基于实验数据的换热器流动特性分析

3.4 基于实验数据的自冲洗过滤器流动特性分析

3.5 小结

第四章 管道阻力实验及数值分析

4.1 管道阻力的实验结果

4.2 局部阻力的产生

4.3 减小局部阻力的方法

4.4 计算流体动力学理论

4.5 管道焊缝内壁凸起建模

4.6 流场模拟结果及分析

4.7 小结

第五章 改造方案选取及改造实验分析

5.1 改造方案选取

5.2 改造后系统实验分析

5.3 小结

第六章 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 展望

参考文献

学位论文评阅及答辩情况表

#### （2）泉眼山泵站“6+1”运行调整工程关键技术研究及应用（论文提纲范文）

一、基本情况

1. 建设目标

2. 工程任务

3. 工程建设必要性

4. 工程规模

5. 主要建设内容

二、固海“6+1”增流工程关键技术

1. 机组运行方式研究

2. 增流叶轮研制及试验

3. 渡槽降糙处理技术

三、应用及成效

四、结语

#### （3）下寨泵站改造方案论证与水工结构设计优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外泵站概况

1.2.1 国外泵站概况

1.2.2 国内泵站概况

1.3 研究背景及意义

1.3.1 研究背景

1.3.2 研究意义

1.4 本文研究内容

第二章 工程概况及改造目标

2.1 项目概况

2.1.1 项目背景

2.1.2 项目现状

2.1.3 项目改造必要性

2.2 水文概况

2.2.1 流域概况

2.2.2 气象资料

2.2.3 水文基本资料

2.3 地质概况

2.3.1 区域地质

2.3.2 工程地质

2.4 改造目标

2.4.1 工程任务和目标

2.4.2 工程设计标准

2.4.3 泵站规划主要参数及复核成果

第三章 扬程分级与水泵选型方案研究

3.1 扬程分级方案分析

3.1.1 改造方案

3.1.2 方案比选

3.2 扬程分级方案选定

3.3 水泵选型方案优选

3.3.1 原水泵机组设计情况

3.3.2 原水泵机组存在问题

3.4 水泵机组更新改造方案比选

3.4.1 新一级站拟选方案

3.4.2 新一级站方案分析

3.4.3 新二级站拟选方案

3.4.4 新二级站方案分析

3.5 水泵选型方案选定

第四章 水工结构设计计算

4.1 设计原则

4.2 工程总布置

4.3 主要建筑物设计

4.3.1 进水部分设计

4.3.2 压力管道设计

4.3.3 管线布置

4.3.4 镇墩设计

4.3.5 出水池设计

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

个人简历

附图

#### （4）热电厂汽轮机通流改造及安全管理分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

引言

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 选题意义

1.2 国内外汽轮机通流改造的研究现状

1.2.1 国外汽轮机通流改造的研究现状

1.2.2 国内汽轮机通流改造的研究现状

1.3 安全管理的相关理论分析

1.3.1 安全管理的概念

1.3.2 国内外安全管理的理论分析

1.4 本文的主要内容

第2章唐山热电厂#1汽轮机运行现状及问题分析

2.1 唐山热电厂概况

2.1.1 原有主机设备简介

2.1.2 汽轮机辅机设备情况

2.2 唐山热电厂#1汽轮机运行现状

2.3 唐山热电厂#1汽轮机存在的安全问题

2.3.1 汽轮机通流叶片结垢引发转子不平衡

2.3.2 汽轮机通流内流动损失损伤叶片

2.3.3 通流设计制造、安装差影响机组安全运行

2.4 唐山热电厂#1汽轮机改造的必要性

第3章唐山热电厂#1汽轮机通流改造方案的设计

3.1 汽轮机通流改造的原则

3.2 汽轮机本体提效增容改造方案设计

3.2.1 高中压改造方案

3.2.2 低压部分改造方案

3.2.3 汽封优化方案

3.2.4 结构优化

3.3 汽轮机增容改造后安全性对比分析

3.3.1 对锅炉本体及其辅助系统的影响

3.3.2 热力系统配套改造

3.3.3 汽机辅机设备配套改造

3.3.4 主变压器容量改造

3.3.5 汽轮机改造前后安全性效果比较

3.4 汽轮机通流改造所需设备清单及经济预估

第4章 唐山热电厂改造工程安全管理系统的构建

4.1 热电厂安全管理的现状

4.2 唐山热电厂改造工程存在的安全问题

4.2.1 安全管理的意识不高

4.2.2 安全管理缺乏严谨制度约束

4.2.3 传统的事后管理方式仍没有改进

4.2.4 缺乏严谨的安全培训系统

4.3 创新唐山热电厂改造工程安全管理系统的重要举措

4.3.1 提高安全管理意识,设置独立的安全管理部门

4.3.2 建立健全安全管理制度,做到有章可循

4.3.3 创新安全性评价管理模式

4.3.4 加强关键环节的安全监督管理工作

4.3.5 营造安全文化氛围,建立安全培训系统

第5章唐山热电厂#1汽轮机通流改造效果分析

5.1 改造后的试验总体效果分析

5.1.1 增容改造后发电机效率基本没有变化

5.1.2 增容改造后机组振动值降低,出力增加,热耗降低

5.1.3 增容改造后发电机非额定工况运行能力

5.2 改造后的节能效果分析

5.3 改造后的经济效益分析

5.4 改造后的环保效益分析

结论

参考文献

附录A 唐山#1汽轮机增容改造热平衡图

致谢

在学期间研究成果

#### （5）徐州华润电力#4机组DCS系统改造与应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

缩写注释表

1 绪论

1.1 课题背景

1.2 DCS历史及国内外研究现状

1.3 #4机组原DCS存在的问题

1.4 课题主要研究内容

2 本次改造的要求

2.1 改造的原则

2.2 技术要求

2.3 改造预期指标

2.4 本章小结

3 OC6000e Nexus DCS分析

3.1 系统架构

3.2 硬件分析

3.3 软件分析

3.4 本章小结

4 DCS逻辑研究与设计

4.1 连锁逻辑设计

4.2 自动逻辑设计

4.3 本章小结

5 施工与调试

5.1 施工阶段

5.2 热控专业调试

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 项目概括

6.2 此次改造的主要工作内容

6.3 项目运行现状及效益现状

6.4 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （6）高层建筑设备层噪声影响及降噪设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究目的与意义

1.3 文献综述

1.3.1 高层建筑设备层降噪设计

1.3.2 高层建筑设备层降噪技术

1.3.3 声环境评价方法

1.4 研究内容

1.5 研究方法与技术路线

1.5.1 研究方法

1.5.2 技术路线

第2章 高层建筑设备层噪声及影响

2.1 设备层噪声

2.1.1 噪声来源

2.1.2 噪声类型

2.2 设备层噪声影响

2.2.1 设备层噪声对办公空间的影响

2.2.2 设备层噪声对酒店的影响

2.3 本章小结

第3章 高层建筑设备层降噪现状调研分析

3.1 高层建筑设备层降噪调研

3.1.1 确定调研对象

3.1.2 调研内容

3.1.3 调研实践

3.2 高层建筑设备层降噪设计现状分析

3.2.1 设备隔振设计

3.2.2 管道隔振设计

3.2.3 围护结构吸声设计

3.3 标准层所测噪声数据分析

3.3.1 数据归纳分析

3.3.2 同一高层建筑内数据对比分析

3.4 标准层平面布局对减少噪声影响的作用

3.4.1 层间机房布局

3.4.2 标准层房间布局

3.5 标准层室内装修设计对减少噪声影响的作用

3.5.1 面层材料

3.5.2 构造做法

3.6 楼板刚度对减少噪声影响的作用

3.6.1 楼板厚度

3.6.2 楼板类型

3.7 调研总结

第4章 高层建筑设备层降噪设计方法

4.1 吸声设计

4.1.1 吸声材料与吸声结构

4.1.2 设备层吸声设计

4.2 空气声隔声设计

4.2.1 构件的隔声性能

4.2.2 设备层空气声隔声设计

4.3 隔振设计

4.3.1 隔振设计原理

4.3.2 设备层隔振设计

4.4 本章小结

第5章 梅溪湖金茂设备层降噪设计案例

5.1 项目概况

5.1.1 建筑概况

5.1.2 设备层概况

5.2 设备层降噪设计

5.2.1 隔振设计

5.2.2 空气声隔声设计

5.2.3 吸声消声设计

5.3 设计落实过程

5.3.1 设计方案调整

5.3.2 方案实施过程

5.3.3 降噪设计效果

5.4 本章小结

结论

参考文献

附录 A 各调研对象实地测量原始数据

附录 B 梅溪湖金茂设备层降噪工程图纸

致谢

#### （7）医院类公共建筑空调系统节能改造工程实践及运行分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1.绪论

1.1 课题的背景及来源

1.2 课题研究的目的及意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 主要研究的内容

2.某医院建筑空调系统运行现状

2.1 某医院概况

2.2 9#机房中央空调系统概况

2.3 热泵主机能耗现状

2.4 循环水泵运行能耗现状

2.4.1 用户侧水泵能耗现状

2.4.2 地源侧水泵能耗现状

2.5 本章小结

3.空调系统节能改造方案及实施

3.1 设计依据

3.2 改造方案

3.3 控制系统设计

3.4 控制系统设备确定

3.5 设备的安装

3.6 本章小结

4.空调系统优化运行方案制定

4.1 负荷预测技术及PLC控制器自适应技术

4.1.1 负荷预测技术

4.1.2 PLC控制器自适应技术

4.2 热泵主机优化运行方案

4.2.1 热泵主机最优开机组合

4.2.2 用户侧水温重置

4.3 用户侧水泵的优化控制

4.3.1 用户侧水泵变频改造

4.3.2 泵组优选控制

4.3.3 可调节范围

4.4 地源侧水泵优化控制

4.4.1 水泵的变频改造

4.4.2 地源侧水温优化控制

4.5 本章小结

5.改造前后能耗分析

5.1 改造后热泵主机能耗分析

5.1.1 热泵主机的运行组合模式

5.1.2 能耗分析

5.2 改造后用户侧水泵的能耗分析

5.2.1 泵组优化运行组合模式

5.2.2 用户侧水泵能耗分析

5.3 改造后地源侧水泵的能耗分析

5.3.1 泵组优化运行组合模式

5.3.2 地源侧水泵能耗分析

5.4 整个制冷季能耗分析

5.5 本章小结

6.结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

附录:攻读硕士期间参与的科研项目及研究成果

致谢

#### （8）岱海电厂“水改空”及汽轮机“跨代”改造难点分析（论文提纲范文）

1 汽轮机改造前后参数对比

2 设计难点

2.1 汽轮机基座的设计难点

2.2 辅机设计难点

2.2.1 辅机冷却水改造设计

2.2.2 给水泵汽轮机改造设计

2.2.3 抽真空系统改造设计

2.2.4 排汽装置改造设计

3 汽轮机设备制造工期及质量控制

4 施工难点

4.1 机座柱改造施工难点

4.2 汽轮机拆除及安装施工难点

5 结论

#### （9）江苏南京六合区农村小型泵站运行效率提升研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外相关问题研究现状

1.3 本文研究的主要内容及方法

第二章 六合区农村小型泵站运行效率评价方法与模型

2.1 六合区农村小型泵站运行现状与存在问题

2.1.1 农村小型泵站运行现状

2.1.2 主要存在问题

2.2 六合区农村小型泵站运行效率综合评价指标、方法

2.2.1 评价原则

2.2.2 评价指标体系

2.2.3 评价指标计算

2.2.4 综合评价指标量化

2.2.5 评价结论与分类

2.3 评价模型系统开发

2.3.1 系统目标和特点

2.3.2 评估系统结构设计

2.3.3 评估系统功能设计与实现策略

第三章 六合区农村小型泵站运行效率提升实践

3.1 六合区2018年度农村小型泵站改造实施方案编制

3.1.1 六合区年度农村小型泵站改造方案编制情况

3.1.2 六合区2018年度农村小型泵站改造项目实施方案编制情况

3.2 六合区典型泵站综合评价与效率提升对策

3.2.1 马鞍街道栗张灌排站

3.2.2 金牛湖街道小山灌溉站

3.2.3 龙袍街道鹅留排涝站

3.3 六合区农村小型泵站运行效率提升措施

3.3.1 优化泵站技术措施

3.3.2 优化泵站运行措施

3.3.3 优化泵站管理措施

第四章 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间研究项目及发表的学术论文

#### （10）NX火力发电厂尖峰冷却项目质量控制及改进研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号对照表

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究进展

1.2.1 国内研究进展

1.2.2 国外研究进展

1.3 研究方案及技术线路

1.3.1 研究内容及方法

1.3.2 研究技术线路

第二章 工程质量管理理论

2.1 基本概念

2.1.1 施工质量概念

2.1.2 质量控制的重点

2.2 质量控制

2.2.1 质量控制的依据

2.2.2 尖峰冷却项目改造及质量控制要点

2.3 质量控制的影响因素

2.3.1 人员方面影响因素分析

2.3.2 材料的因素

2.3.3 机械设备方面因素

2.3.4 施工方法方面因素

2.3.5 环境方面影响因素

第三章 NX火力发电厂尖峰冷却项目概况及质量管理问题分析

3.1 NX火力发电厂尖峰冷却工程项目概况

3.2 项目改造及实施方案

3.2.1 初步改造方案设计分析

3.2.2 改造后预期达到的效果

3.2.3 实施方案

3.3 质量控制现状及质量问题分析

3.3.1 尖峰冷却项目质量控制要求及现状

3.3.2 质量控制措施

3.3.3 质量问题分析

第四章 NX火力发电厂尖峰冷却项目质量控制改进方案

4.1 质量控制方案及改进

4.1.1 施工质量控制方案

4.1.2 质量方案改进

4.2 方案评估分析

4.2.1 层次分析法与熵权法权重计算

4.2.2 熵权法计算权重

4.2.3 综合评估分析

4.3 最佳方案可行性分析

第五章 NX火力发电厂尖峰冷却项目改造质量保障措施

5.1 构建完整的NX火电空冷改造项目的质量管理体系

5.2 做好改造项目的制度、监督、经济上的保障措施

5.3 NX火电空冷改造项目管理质量的其他保障措施

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 发展展望

参考文献

致谢

作者简介

### 四、水泵机组的改造施工（论文参考文献）

- [1]海阳核电厂服务水系统改造实验及性能分析[D]. 吕艺枫. 山东大学, 2021(09)

- [2]泉眼山泵站“6+1”运行调整工程关键技术研究及应用[J]. 陶东,吴荣. 中国水利, 2020(14)

- [3]下寨泵站改造方案论证与水工结构设计优化[D]. 郭晨. 西北农林科技大学, 2020(02)

- [4]热电厂汽轮机通流改造及安全管理分析[D]. 王怀丰. 华北理工大学, 2020(02)

- [5]徐州华润电力#4机组DCS系统改造与应用研究[D]. 权赫. 中国矿业大学, 2020(03)

- [6]高层建筑设备层噪声影响及降噪设计研究[D]. 张治玲. 湖南大学, 2020(08)

- [7]医院类公共建筑空调系统节能改造工程实践及运行分析[D]. 岳愿. 中原工学院, 2020(01)

- [8]岱海电厂“水改空”及汽轮机“跨代”改造难点分析[J]. 金生祥,刘俊,倪云泽. 热力透平, 2020(01)

- [9]江苏南京六合区农村小型泵站运行效率提升研究[D]. 陈名生. 扬州大学, 2019(06)

- [10]NX火力发电厂尖峰冷却项目质量控制及改进研究[D]. 张义显. 西安电子科技大学, 2019(02)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/facdb52c37a9f0bcd332d32f.html